零碳园区集控中心 项目需求评审说明

版本：V1.0    日期：2026年9月    编制：产品组

一、项目概述

1.1 项目背景

本项目为特变电工"零碳园区集控中心"平台建设，面向集团及下属各园区、制造单位，实现能源消耗、碳排放、绿电消纳、重点用能设备、工业微电网、项目运行等全链路数据的集中监测、分析、评估与报表输出，支撑零碳工厂申报和集团双碳目标管理。

1.2 评审目的

本次需求评审面向研发、测试、设计、业务相关方，目标是：对齐各页面功能逻辑、数据口径、模块联动、权限控制与异常场景，识别需求风险与待确认项，确认本版需求范围，为研发排期和测试用例设计提供依据。

1.3 评审范围

本次评审覆盖平台七大功能域，共 28 个页面：

集控中心大屏

集中监管：指标管控、指标详情、用能在线监测、重点用能设备、工业微电网监测、能源碳排放监测

能耗能效分析：用能结构分析、能源成本分析、单位产品能耗、单位产值能耗

零碳项目评估：项目档案管理、实时监控、项目运行评估、零碳工厂自评估

统计报表：用能报表、成本报表、单耗报表

基础管理：数据录入、零碳工厂数据填报

系统管理：组织管理、用户管理、角色与权限、菜单与功能、电力碳排因子、能源活动碳排因子、折标煤系数库、费价模型

1.4 评审规则

先听产品讲完流程与页面逻辑，再集中提问；

优先讨论：业务逻辑、数据来源、计算口径、异常场景、接口依赖、权限控制；

UI 样式、文案微调、配色字体放到最后统一收集；

记录风险点与待确认项，不现场拍板重大变更，大需求会后评估工作量。

二、系统功能架构总览

系统按"业务监测—分析评估—报表输出—基础管理—系统配置"五层组织，菜单结构如下：

| 一级菜单 | 二级页面 | 核心定位 |
| --- | --- | --- |
| 集控中心大屏 | 运行大屏 | 园区能碳数据可视化总览 |
| 集中监管 | 指标管控 | 集团级零碳核心指标总览与桑基图 |
| 集中监管 | 用能在线监测 | 各能源品种实时监测与峰平谷分析 |
| 集中监管 | 重点用能设备 | 重点设备台账与运行监测 |
| 集中监管 | 工业微电网监测 | 源网荷储平衡与绿电交易 |
| 集中监管 | 能源碳排放监测 | 净排放、初始排放、抵消结构 |
| 能耗能效分析 | 用能结构分析 | 能源品种结构与单位对比 |
| 能耗能效分析 | 能源成本分析 | 分能源品种成本与玫瑰图 |
| 能耗能效分析 | 单位产品能耗 | 分产品单耗台账与趋势 |
| 能耗能效分析 | 单位产值能耗 | 分单位产值能耗与同比 |
| 零碳项目评估 | 项目档案管理 | 零碳项目台账与新增 |
| 零碳项目评估 | 实时监控 | 光伏/储能/热泵/空调实时视图 |
| 零碳项目评估 | 项目运行评估 | 项目同比、设计对比、排名 |
| 零碳项目评估 | 零碳工厂自评估 | 五维指标自评估与佐证归档 |
| 统计报表 | 用能报表 | 分企业分单位用能实物量报表 |
| 统计报表 | 成本报表 | 分企业分单位能源成本报表 |
| 统计报表 | 单耗报表 | 分企业分单位单耗指标报表 |
| 基础管理 | 数据录入 | 五类基础数据录入工作台 |
| 基础管理 | 零碳工厂数据填报 | 自评估指标企业填报 |
| 系统管理 | 权限管控 | 组织/用户/角色/菜单功能 |
| 系统管理 | 能碳基础因子 | 电力碳排因子/能源活动碳排因子/折标煤系数 |
| 系统管理 | 费价模型 | 分时电价/两部制/力调/绿电溢价 |

三、各模块功能详细说明

3.1 集中监管

3.1.1 指标管控

页面定位：面向集团/园区管理员，按组织维度查看各单位能耗、碳排放等零碳核心指标，支持时间筛选、组织筛选、指标详情跳转、数据导出。

模块划分：左侧企业组织拓扑树、右上角全局时间与导出控件、指标卡片区域（10张核心指标卡）、数据变化桑基图区域。

核心逻辑：默认选中根节点加载集团汇总；切换组织或时间，所有卡片与桑基图同步刷新；卡片与桑基图同源数据。指标值由底层能耗数据按零碳公式计算，同比与上一同期对比。

异常场景：选中组织无数据时卡片显示空值或暂无数据；组织搜索无匹配提示；指标缺失时同比不展示。

3.1.2 指标详情页

页面定位：从指标管控卡片"详情"进入，展示单个指标的定义、计算公式、因子、趋势曲线与明细台账。

核心逻辑：展示指标口径、计算公式、采用因子、历史趋势、逐期明细；数据随组织与时间联动。

3.1.3 用能在线监测

页面定位：按能源品种实时监测当日用能，含8个能源品种指标卡、24小时曲线、峰平谷分析与逐时台账。

核心逻辑：8类能源（电、天然气、蒸汽、水等）当日累计；24小时分时曲线；峰平谷电量按全局时段规则拆分；逐时台账与曲线同源。

3.1.4 重点用能设备

页面定位：按设备树查看重点用能设备的电力/蒸汽指标、功率曲线、峰平谷与蒸汽流量走势。

核心逻辑：设备树单选，切换设备刷新指标卡与曲线；蒸汽累计用量面积图与流量走势联动。

3.1.5 工业微电网监测

页面定位：监测源网荷储平衡，含功率视图、电量视图、绿电视图三视图。

核心逻辑：功率视图展示源网荷储实时平衡曲线与功率台账；电量视图展示4个电量指标、电量趋势与台账；绿电视图展示绿电收益、企业对比与绿电绿证交易台账。

待确认：储能充放电正负方向需全系统统一（功率视图与实时监控视图方向需一致）。

3.1.6 能源碳排放监测

页面定位：展示净碳排放、初始排放、碳排放抵消三卡，含排放结构饼图、各单位明细表与中长期趋势。

核心逻辑：净排放 = 初始排放 - 抵消量；初始排放来自各能源消耗乘碳排因子；抵消含绿电、绿证、CCUS等。

3.2 能耗能效分析

3.2.1 用能结构分析

页面定位：展示各能源品种消耗结构（饼图、柱状图）、分单位用能表与历史占比趋势。

核心逻辑：8类能源占比饼图；分单位用能明细；历史占比趋势。数据与用能在线监测同源。

待确认：饼图总量与卡片总量需核对一致；"占全集团比重"列需确认是占比还是同比。

3.2.2 能源成本分析

页面定位：分能源品种展示成本金额、玫瑰图、柱状图、分单位成本表与成本占比趋势。

核心逻辑：7个成本指标卡；分介质玫瑰图与进度条；成本占比趋势；数据来自实际账单与费价模型。

3.2.3 单位产品能耗

页面定位：按产品分类（变压器、线缆等11类）查看单位产品单耗，含指标卡、趋势与产品分类台账。

核心逻辑：单耗 = 产品综合能耗 / 产品产量；分型号单耗台账；数据来自数据录入页产量与能耗。

待确认：单耗数值与计算值需核对（如2.294与0.23差约10倍）。

3.2.4 单位产值能耗

页面定位：分单位展示单位产值能耗指标、趋势与各单位对比表。

核心逻辑：单位产值能耗 = 综合能耗 / 工业总产值；产值来自财务数据。

3.3 零碳项目评估

3.3.1 项目档案管理

页面定位：零碳项目台账，支持新增项目（三段式表单+附件上传）、编辑、删除。

核心逻辑：项目台账表；新增项目弹窗含基本信息、技术参数、附件；项目状态管理。

3.3.2 实时监控

页面定位：光伏、储能、热泵、空调四类项目实时监控视图切换。

核心逻辑：光伏视图6指标+双趋势+项目台账；储能视图8指标+SOC趋势；热泵视图10指标+COP趋势；空调视图10指标+COP趋势。

3.3.3 项目运行评估

页面定位：项目同比对比、与设计值对比、排名、折算面积。

核心逻辑：光伏/热泵/空调三视图；历史对比；项目排行榜；折算面积指标。

3.3.4 零碳工厂自评估

页面定位：按源头减碳、过程脱碳、协同降碳、智能空碳、碳抵消与信息披露五维指标，对各工厂逐项评估，自动指标系统取数，申报指标企业上传证明材料。

核心逻辑：四个汇总卡（覆盖进度、绿电消纳均值、自动采集率、文件齐备度）；各单位达标分布；自评估明细表；详情弹窗展示五维指标与证明材料；数据填报工作台支持手填与附件上传。

待确认：五维指标完整清单与评分规则；系统自动与企业申报指标划分；锁定指标（如CCUS）判定规则。

3.4 统计报表

3.4.1 用能报表

页面定位：分企业分单位按时间区间列示各能源实物量、综合能耗与同环比。

核心逻辑：顶部时间区间（月/季/年+起止累计）；三级筛选（企业级联单位、能源介质）；表格按企业分组。

勾稽：总用电 = 市网 + 直供绿电；绿电占比 = 直供/总用电；综合能耗 = 各介质折标之和。

3.4.2 成本报表

页面定位：分企业分单位列示尖峰平谷电费、其他能源成本、抵减项、净成本与综合电价。

核心逻辑：电费按尖峰平谷四段拆分；自用抵扣与上网收益为负（抵减项）；净能源成本 = 电费+其他能源成本 - 抵减项；综合电价 = 净成本/总用电量。

待确认：企业分组是否有小计行；尖峰平谷时段与用能在线监测页一致。

3.4.3 单耗报表

页面定位：分企业分单位列示10项零碳单耗指标，对应指标管控看板。

核心逻辑：多列单耗指标，列名带口径说明；按企业分组。

待确认：单位能耗碳排放 = 总碳排/综合能耗，截图数值与计算值需核对一致。

3.5 基础管理

3.5.1 数据录入

页面定位：全系统数据入口，五类录入Tab：产品产量、能源消耗、节能装备、园区照片、园区大事件。

核心逻辑：每类录入台账支持手填、导入、对照上月基准、标注数据来源；右上角暂存草稿/确认提交。

数据流向：产品产量→单位产品能耗；能源消耗→用能监测/成本报表/碳排监测；节能装备→自评估指标#9；照片与大事件→大屏与自评估佐证。

数据来源分两类：系统直连（MES/逆变器，只读）与手填自填（对照上月基准，可编辑）。

3.5.2 零碳工厂数据填报

页面定位：企业填报自评估申报指标、上传证明材料的工作台。

核心逻辑：与自评估报告同一套指标；系统自动指标只读；企业申报指标可编辑可传附件；锁定指标置灰。

3.6 系统管理

3.6.1 权限管控

组织管理：维护集团组织机构树，是所有业务页左侧组织树的主数据源头；机构层级分集团/二级单位/下级单位；有下级或有业务数据的机构不可直接删除。

用户管理：维护登录账号，挂角色、指定所属机构与数据范围；手机号脱敏；停用/启用、重置密码；不能停用自己或最后一个集团管理员。

角色与权限：定义角色（集团管理员/园区管理员/经营单位/节能专员/审计员），按模块勾选操作权限；内置角色不可删；功能权限与数据范围分离。

菜单与功能：维护两大系统（零碳园区集控中心、产品碳足迹归集中心）的菜单与按钮级功能点；被角色引用的不可删除。

3.6.2 能碳基础因子管理

电力碳排因子：按区域电网×电力来源维护电力排放因子，单位kgCO2e/kWh，带版本管理；碳排监测页按用电量乘因子算碳排。

能源活动碳排因子：维护天然气、原煤、柴油、蒸汽、制冷剂、LPG等非电能源碳排因子；单位随能源（m³/kg/MJ）；蒸汽需先t→MJ换算。

折标煤系数库：按GB/T 2589-2020维护各能源折标系数（电力0.1229 kgce/kWh等）；综合能耗 = Σ(消耗量×系数)/1000。

版本管理：改值自动升版，历史数据按当时版本固化，不随新因子回改。

3.6.3 费价模型

页面定位：维护能源费价规则，是成本计算的单价来源。

核心逻辑：分时五段电价（尖峰/高峰/平/谷/深谷），季节口径分夏季尖峰与秋冬常规；两部制基本电费（容量32元/kVA·月 vs 需量48元/kW·月），系统按负荷率智能推荐；功率因数考核基准0.90；绿电溢价0.042元/kWh；方案版本管理与全集团下发。

四、全局数据口径与勾稽关系

4.1 数据勾稽硬线

| 序号 | 勾稽关系 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总用电 = 市网 + 直供绿电 | 各用能页与用能报表通用 |
| 2 | 绿电占比 = 直供绿电 / 总用电 |  |
| 3 | 净排放 = 初始排放 - 抵消量 | 碳排监测核心公式 |
| 4 | 综合能耗 = Σ(各能源消耗量 × 折标系数) / 1000 | 折标煤系数GB/T 2589-2020 |
| 5 | 碳排放量 = 能源消耗量 × 对应碳排因子 | 电力按区域电网因子，其他按能源活动因子 |
| 6 | 净能源成本 = 尖峰平谷电费 + 其他能源成本 - 自用抵扣 - 上网收益 | 成本报表核心公式 |
| 7 | 综合电价 = 净能源成本 / 总用电量 | 与用能报表总用电量同源 |
| 8 | 单位产值能耗 = 综合能耗 / 工业总产值 | 产值来自财务 |
| 9 | 单位产品单耗 = 产品能耗 / 产品产量 | 数据来自数据录入页 |
| 10 | 单位能耗碳排放 = 总碳排放量 / 综合能耗 | 截图数值需核对 |

4.2 全局口径约定

折标系数：电力当量值0.1229 kgce/kWh，天然气1.2143 kgce/m³，依GB/T 2589-2020；

峰平谷时段：全系统统一，用能在线监测、成本报表、费价模型三处一致；

储能充放电正负方向：微电网页与实时监控页需统一；

区域电网排放因子：辽宁0.654、湖南0.5988、新疆0.6127、广东0.5271、北京0.5703等，按因子库版本取数；

绿证：1张GEC = 1000 kWh；

历史数据固化：因子或费价变更后，历史数据按当时版本计算，不回改。

五、待确认事项与风险清单

5.1 跨页数据一致性待确认

| 序号 | 待确认项 | 涉及页面 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用能结构页饼图总量与卡片总量不一致，需核对 | 用能结构分析 |
| 2 | "占全集团比重"列实际为同比，列名需修正 | 用能结构分析 |
| 3 | 单位产品能耗截图值2.294与计算值0.23差约10倍 | 单位产品能耗 |
| 4 | 单耗报表单位能耗碳排放2.294需核对 | 单耗报表 |
| 5 | 储能充放电正负方向跨页统一 | 微电网/实时监控 |
| 6 | 蒸汽t→MJ换算系数需定死 | 能源活动碳排因子/折标煤 |
| 7 | 绿电因子取0还是核证值 | 电力碳排因子/碳排监测 |
| 8 | 企业分组是否有小计行 | 三张报表 |

5.2 功能规则待确认

| 序号 | 待确认项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 零碳工厂自评估五维指标完整清单与评分规则 | 系统自动vs企业申报划分 |
| 2 | 锁定指标（CCUS等）判定规则 | 未投运不适用的处理 |
| 3 | 数据录入暂存与确认提交的状态流转 | 是否需要审核流程 |
| 4 | 数据来源直连vs手填的只读/可编辑规则 | MES/ERP/逆变器 |
| 5 | 版本管理规则 | 改值升版、历史是否可回滚 |
| 6 | 两部制智能推荐算法 | 按负荷率推荐容量vs需量 |
| 7 | 新增/编辑表单字段与校验 | 各系统管理页弹窗 |
| 8 | 附件格式与大小限制 | 自评估佐证、项目档案 |

5.3 风险提示

数据量风险：多单位多区间报表导出性能需评估，建议分页或异步导出；

接口依赖风险：MES直连、ERP对接、财务产值数据、实际账单等外部依赖需明确接口方与交付时间；

口径风险：折标系数、碳排因子、峰平谷时段、费价政策均可能随时间变更，版本管理必须落地；

权限风险：组织树为数据权限源头，组织调整后业务页缓存同步机制需研发确认。

六、评审议程与控场规则

6.1 建议议程（约90分钟）

| 环节 | 时长 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 开场 | 5分钟 | 项目背景、目标、范围、评审规则 |
| 集中监管 | 20分钟 | 指标管控、用能监测、微电网、碳排监测 |
| 能耗能效分析 | 15分钟 | 用能结构、成本分析、单位产品/产值能耗 |
| 零碳项目评估 | 15分钟 | 项目档案、实时监控、运行评估、自评估 |
| 报表与基础管理 | 15分钟 | 三张报表、数据录入、数据填报 |
| 系统管理 | 10分钟 | 权限管控、因子库、费价模型 |
| 开放讨论 | 10分钟 | 按优先级讨论待确认项与风险 |

6.2 提问优先级

第一优先：业务逻辑是否合理、模块联动是否正确、数据计算口径；

第二优先：数据来源与接口依赖、权限控制、异常场景；

第三优先：UI样式、文案微调、配色字体（最后统一收集）。

6.3 跑偏场景控场话术

| 现场场景 | 控场回复 |
| --- | --- |
| 研发讨论按钮样式 | 样式问题记下，最后讨论；先确认功能逻辑和触发条件。 |
| 业务临时提新增模块 | 不在本次范围，记录会后评估工作量。 |
| 发散讨论其他业务场景 | 属于另外模块，本次不展开，会后单独沟通。 |
| 讨论详情弹窗内部 | 弹窗本次不评审，后续单独过。 |
| 讨论新增预警/审批流 | 属于新需求，记录待评估列表。 |

6.4 收尾确认

汇总本次风险点、待确认项、待补充文档；

确认当前页面与模块需求是否达成初步共识；

明确原型/需求文档更新时间与下一轮沟通节点。