## Sheet1
类型 | 字段含义 | 单位 | 数据来源 | 获取方式 |  | 备注
园区配置信息 | 并网点名称 | -
| 新能源名称 | -
| 负荷名称 | -
| 储能名称 | -
| 新能源装机容量 | MW
| 主变容量 | MW
| 储能系统装机容量 | MW
| 关键工序 | - |  |  |  | 多个工序使用分号；分隔
| 尖峰电价 | 元
| 峰电价 | 元
| 谷电价 | 元
| 平电价 | 元
| 上网电价 | 元
园区能耗数据 | 累计发电量 | MWh
| 累计充电量 | MWh
| 累计放电量 | MWh
| 累计市电电量 | MWh
| 新能源累计消纳电量 | MWh
| 累计上网电量 | MWh
| 绿电上网收益 | 元
| 绿电消纳收益 | 元
| 绿电累计收益 | 元
| 累计负荷用电量 | MWh
| 累计用水量 | 万吨
| 累计用气量 | 万m³
| 日负荷用电量 | kWh
| 日负荷尖峰电量 | kWh
| 日负荷峰电量 | kWh
| 日负荷平电量 | kWh
| 日负荷谷电量 | kWh
| 新能源发电功率 | kW
| 负荷功率 | kW
| 市电功率 | kW
| 储能充放电功率 | kW
| 日绿电占比 | %
| 新能源发电效率 | %
| 储能系统SOC | %
| 储能系统SOH | %
| 各级车间/工序负荷功率 | kW |  |  |  | 格式：{"车间A":120.5,"车间B":88.2}
| 各级车间/工序负荷用电量 | kWh |  |  |  | 格式：{"车间A":520.2,"车间B":360.1}
实物消耗量 | 用水量 | t | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
| 天然气量 | m³ | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
| 外购蒸汽量 | t | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
| 油消耗量(柴油/汽油) | t | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
| 液氧工业气体 | t | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
能源费用 | 市电费用 | 万元 | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
| 天然气费用 | 万元 | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
| 外购蒸汽费用 | 万元 | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
| 用水费用 | 万元 | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
| 油费用 | 万元 | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
购买绿电 | 购买绿电量 | kWh | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
| 购买绿证量 | 个 | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
| 结算单价 | 元/kWh | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
| 购买时间 | YYYY-MM-DD | 集控端 | 人工录入 | 工厂级数据填报
产量信息

## Sheet2
序号 | 指标序号 | 指标名称 | 指标类别 | 原始数据项名称 | 数据项说明（工序/产线/口径限定） | 单位 | 数据来源 | 采集方式 | 采集频率 | 覆盖范围（填报/采集单位） | 备注（核算口径要点）
1 | 1 | 产品碳足迹 | 整体 | 生产工单 | 各生产单元的生产工单数据（含订单产量、型号信息） | — | ERP/生产工单系统 | 按标准接口传送至本地数据采集模块 | 实时（随工单产生） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
2 |  | 产品碳足迹 | 整体 | 物料数据（BOM） | 产品物料清单数据 | — | ERP | 系统接口打通（碳足迹数据采集模块配置联调） | 实时（随BOM更新） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
3 |  | 产品碳足迹 | 整体 | 能耗数据 | 生产相关能源消耗数据（电、天然气、蒸汽等） | kWh/m³/GJ | 能源计量 | 系统自动上送电装 | 实时/月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
4 | 2 | 开展产品碳足迹分析占比 | 整体 | 开展碳足迹分析的产品类别数量 | 统计期内已开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量 | 个 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 | 系统统计 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
5 |  | 开展产品碳足迹分析占比 | 整体 | 全部产品种类明细 | 各单位全部产品种类明细（主要产品类别总数） | 个 | ERP | 系统接口获取 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
6 | 3 | 综合能源消费量 | 整体 | 电力消耗量（市电+绿电） | 统计期内电力消费总量，含市电和绿电 | kWh | 能源计量（电表） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
7 |  | 综合能源消费量 | 整体 | 天然气消耗量 | 统计期内天然气消费量 | m³ | 燃气计量/结算台账 | 自动采集优先，否则集控中心界面按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
8 |  | 综合能源消费量 | 整体 | 蒸汽消耗量 | 统计期内蒸汽消费量 | GJ | 蒸汽计量（流量计） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
9 |  | 综合能源消费量 | 整体 | 热力消耗量 | 统计期内热力消费量 | GJ | 热力计量 | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
10 |  | 综合能源消费量 | 整体 | 柴油消耗量 | 统计期内柴油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入（若能自动采集则优先取自动采集） | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
11 |  | 综合能源消费量 | 整体 | 煤油消耗量 | 统计期内煤油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
12 |  | 综合能源消费量 | 整体 | 汽油消耗量 | 统计期内汽油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
13 |  | 综合能源消费量 | 整体 | 绿电购买量 | 通过绿电交易获得的电力购买量 | kWh | 绿电交易数据 | 集控中心开放界面按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
14 |  | 综合能源消费量 | 整体 | 绿证购买量 | 购买的绿色电力证书数量 | 张 | 绿证交易数据 | 集控中心开放界面按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
15 |  | 综合能源消费量 | 整体 | 折标准煤系数 | 各类能源折标准煤系数（电力含当量值/等价值两套口径） | kgce/单位能源量 | 电装统一维护 | 电装统一维护 | 更新时 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
16 | 4 | 总碳排放量 | 整体 | 电力消耗量（市电+绿电） | 统计期内电力消费总量，含市电和绿电 | kWh | 能源计量（电表） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
17 |  | 总碳排放量 | 整体 | 天然气消耗量 | 统计期内天然气消费量 | m³ | 燃气计量/结算台账 | 自动采集优先，否则集控中心界面按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
18 |  | 总碳排放量 | 整体 | 蒸汽消耗量 | 统计期内蒸汽消费量 | GJ | 蒸汽计量（流量计） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
19 |  | 总碳排放量 | 整体 | 热力消耗量 | 统计期内热力消费量 | GJ | 热力计量 | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
20 |  | 总碳排放量 | 整体 | 柴油消耗量 | 统计期内柴油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入（若能自动采集则优先取自动采集） | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
21 |  | 总碳排放量 | 整体 | 煤油消耗量 | 统计期内煤油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
22 |  | 总碳排放量 | 整体 | 汽油消耗量 | 统计期内汽油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
23 |  | 总碳排放量 | 整体 | 省级电力平均二氧化碳排放因子 | 所在省电力平均二氧化碳排放因子 | tCO2/MWh（或tCO2/kWh） | 电装统一维护 | 电装统一维护 | 更新时 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
24 |  | 总碳排放量 | 整体 | 各类能源碳排放因子 | 化石燃料燃烧、购入热力等对应的二氧化碳排放因子 | tCO2/单位能源量 | 电装统一维护 | 电装统一维护 | 更新时 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
25 | 5 | 单位能耗碳排放 | 整体 | 电力消耗量（市电+绿电） | 统计期内电力消费总量，含市电和绿电 | kWh | 能源计量（电表） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
26 |  | 单位能耗碳排放 | 整体 | 天然气消耗量 | 统计期内天然气消费量 | m³ | 燃气计量/结算台账 | 自动采集优先，否则集控中心界面按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
27 |  | 单位能耗碳排放 | 整体 | 蒸汽消耗量 | 统计期内蒸汽消费量 | GJ | 蒸汽计量（流量计） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
28 |  | 单位能耗碳排放 | 整体 | 热力消耗量 | 统计期内热力消费量 | GJ | 热力计量 | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
29 |  | 单位能耗碳排放 | 整体 | 柴油消耗量 | 统计期内柴油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入（若能自动采集则优先取自动采集） | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
30 |  | 单位能耗碳排放 | 整体 | 煤油消耗量 | 统计期内煤油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
31 |  | 单位能耗碳排放 | 整体 | 汽油消耗量 | 统计期内汽油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
32 |  | 单位能耗碳排放 | 整体 | 电力折标准煤系数（等价值） | 电力消费量折算标煤系数（等价值口径） | kgce/kWh | 电装统一维护 | 电装统一维护 | 更新时 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
33 | 6 | 非化石能源消费占比 | 整体 | 绿电等非化石能源月度消耗量 | 各类非化石能源消费量（不含作为原料使用的能源） | kWh/tce | 绿电交易/能源计量数据 | 按月统计 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
34 |  | 非化石能源消费占比 | 整体 | 电力消耗量（市电+绿电） | 统计期内电力消费总量，含市电和绿电 | kWh | 能源计量（电表） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
35 |  | 非化石能源消费占比 | 整体 | 天然气消耗量 | 统计期内天然气消费量 | m³ | 燃气计量/结算台账 | 自动采集优先，否则集控中心界面按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
36 |  | 非化石能源消费占比 | 整体 | 蒸汽消耗量 | 统计期内蒸汽消费量 | GJ | 蒸汽计量（流量计） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
37 |  | 非化石能源消费占比 | 整体 | 热力消耗量 | 统计期内热力消费量 | GJ | 热力计量 | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
38 |  | 非化石能源消费占比 | 整体 | 柴油消耗量 | 统计期内柴油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入（若能自动采集则优先取自动采集） | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
39 |  | 非化石能源消费占比 | 整体 | 煤油消耗量 | 统计期内煤油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
40 |  | 非化石能源消费占比 | 整体 | 汽油消耗量 | 统计期内汽油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
41 | 7 | 非化石能源电力消费物理认定量占比 | 整体 | 总用电量 | 统计期内企业总用电量 | kWh | 能源计量（电表） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
42 |  | 非化石能源电力消费物理认定量占比 | 整体 | 物理可溯源非化石能源电力消耗量 | 具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量（自建消纳绿电及非自建绿电直连量） | kWh | 电力计量+溯源数据 | 月度统计 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
43 | 8 | 单位工业增加值能耗 | 整体 | 工业增加值 | 企业月度工业增加值 | 万元 | 集控中心开放录入界面 | 各单位手工录入（月度估算、年度汇算） | 月/年 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
44 |  | 单位工业增加值能耗 | 整体 | 电力消耗量（市电+绿电） | 统计期内电力消费总量，含市电和绿电 | kWh | 能源计量（电表） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
45 |  | 单位工业增加值能耗 | 整体 | 天然气消耗量 | 统计期内天然气消费量 | m³ | 燃气计量/结算台账 | 自动采集优先，否则集控中心界面按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
46 |  | 单位工业增加值能耗 | 整体 | 蒸汽消耗量 | 统计期内蒸汽消费量 | GJ | 蒸汽计量（流量计） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
47 |  | 单位工业增加值能耗 | 整体 | 热力消耗量 | 统计期内热力消费量 | GJ | 热力计量 | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
48 |  | 单位工业增加值能耗 | 整体 | 柴油消耗量 | 统计期内柴油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入（若能自动采集则优先取自动采集） | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
49 |  | 单位工业增加值能耗 | 整体 | 煤油消耗量 | 统计期内煤油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
50 |  | 单位工业增加值能耗 | 整体 | 汽油消耗量 | 统计期内汽油消费量 | t（或L） | 采购/消耗台账 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
51 | 9 | 节能装备应用占比 | 整体 | 节能装备累计额定总功率 | 达到或优于能效国标2级水平及《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》节能水平的装备累计额定总功率 | kW | 集控中心开放录入界面 | 各单位录入节能装备明细（增量更新） | 增量 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
52 |  | 节能装备应用占比 | 整体 | 全部装备累计额定总功率 | 纳入统计范围的全部装备累计额定总功率 | kW | 集控中心开放录入界面 | 各单位录入所有装备明细（增量更新） | 增量 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
53 | 10 | 单位产值能耗 | 整体 | 产品产值（线缆，到产线） | 线缆产品产值，最小到产线粒度 | 万元 | 电装大数据平台 | 系统获取 | 日更新 | 鲁缆、德缆、新缆等线缆单位
54 |  | 单位产值能耗 | 整体 | 产品产值（变压器，到项目公司） | 变压器产品产值，到项目公司粒度 | 万元 | 经营日报管理系统 | 系统获取 | 日更新 | 沈变、衡变、新变等变压器单位
55 |  | 单位产值能耗 | 整体 | 电力消耗量（市电+绿电） | 统计期内电力消费总量，含市电和绿电 | kWh | 能源计量（电表） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
56 |  | 单位产值能耗 | 整体 | 天然气消耗量 | 统计期内天然气消费量 | m³ | 单位上报 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
57 |  | 单位产值能耗 | 整体 | 蒸汽消耗量 | 统计期内蒸汽消费量 | GJ | 单位上报 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
58 |  | 单位产值能耗 | 整体 | 热力消耗量 | 统计期内热力消费量 | GJ | 单位上报 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
59 |  | 单位产值能耗 | 整体 | 柴油消耗量 | 统计期内柴油消费量 | t | 单位上报 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
60 |  | 单位产值能耗 | 整体 | 煤油消耗量 | 统计期内煤油消费量 | t | 单位上报 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
61 |  | 单位产值能耗 | 整体 | 汽油消耗量 | 统计期内汽油消费量 | t | 单位上报 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
62 | 11 | 水资源消耗量 | 整体 | 水资源消耗量 | 实际生活生产用水量 | t | 单位上报 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
63 |  | 水资源消耗量 | 整体 | 中水/再生水循环使用量 | 再生水循环使用量 | t | 单位上报 | 按月录入 | 月 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
64 | 12 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品 | 订单产量、订单型号 | 各订单的产品产量及对应产品型号 | 产品单位（万kVA、万km*mm2、kvar、t等） | ERP/生产工单系统 | 系统接口获取 | 实时（随订单） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
65 |  | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品 | 型号-产品种类-产线对应关系 | 产品型号与产品种类、产线的对应关系 | — | ERP/系统配置（碳足迹系统生产-能源绑定） | 系统维护 | 增量 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
66 | 13 | 单位产品电耗 | 产品 | 订单产量、订单型号 | 各订单的产品产量及对应产品型号 | 产品单位（万kVA、万km*mm2、kvar、t等） | ERP/生产工单系统 | 系统接口获取 | 实时（随订单） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
67 |  | 单位产品电耗 | 产品 | 型号-产品种类-产线对应关系 | 产品型号与产品种类、产线的对应关系 | — | ERP/系统配置（碳足迹系统生产-能源绑定） | 系统维护 | 增量 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
68 | 14 | 单位产品蒸汽消耗 | 产品 | 订单产量、订单型号 | 各订单的产品产量及对应产品型号 | 产品单位（万kVA、万km*mm2、kvar、t等） | ERP/生产工单系统 | 系统接口获取 | 实时（随订单） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
69 |  | 单位产品蒸汽消耗 | 产品 | 型号-产品种类-产线对应关系 | 产品型号与产品种类、产线的对应关系 | — | ERP/系统配置（碳足迹系统生产-能源绑定） | 系统维护 | 增量 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
70 | 15 | 单位产品天然气消耗 | 产品 | 订单产量、订单型号 | 各订单的产品产量及对应产品型号 | 产品单位（万kVA、万km*mm2、kvar、t等） | ERP/生产工单系统 | 系统接口获取 | 实时（随订单） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
71 |  | 单位产品天然气消耗 | 产品 | 型号-产品种类-产线对应关系 | 产品型号与产品种类、产线的对应关系 | — | ERP/系统配置（碳足迹系统生产-能源绑定） | 系统维护 | 增量 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
72 | 16 | 单位产品水耗 | 产品 | 订单产量、订单型号 | 各订单的产品产量及对应产品型号 | 产品单位（万kVA、万km*mm2、kvar、t等） | ERP/生产工单系统 | 系统接口获取 | 实时（随订单） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
73 |  | 单位产品水耗 | 产品 | 型号-产品种类-产线对应关系 | 产品型号与产品种类、产线的对应关系 | — | ERP/系统配置（碳足迹系统生产-能源绑定） | 系统维护 | 增量 | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
74 | 12 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品 | 订单所消耗电量（市电+绿电） | 订单对应电力消费量 | kWh | 能源计量（电表） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月（订单口径） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
75 |  | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品 | 订单所消耗天然气量 | 订单对应天然气消费量 | m³ | 燃气计量/结算台账 | 自动采集优先，否则按月录入 | 月（订单口径） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
76 |  | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品 | 订单所消耗蒸汽量 | 订单对应蒸汽消费量 | GJ | 蒸汽计量（流量计） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月（订单口径） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
77 |  | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品 | 订单所消耗热力 | 订单对应热力消费量 | GJ | 热力计量 | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月（订单口径） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
78 | 13 | 单位产品电耗 | 产品 | 订单所消耗电量（市电+绿电） | 订单对应电力消费量（含公辅设备） | kWh | 能源计量（电表） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月（订单口径） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
79 | 14 | 单位产品蒸汽消耗 | 产品 | 订单所消耗蒸汽量 | 订单对应蒸汽消费量 | GJ | 蒸汽计量（流量计） | 自动采集，系统自动上送电装集控 | 月（订单口径） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
80 | 15 | 单位产品天然气消耗 | 产品 | 订单所消耗天然气量 | 订单对应天然气消费量 | m³ | 燃气计量/结算台账 | 自动采集优先，否则按月录入 | 月（订单口径） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
81 | 16 | 单位产品水耗 | 产品 | 订单所消耗水量 | 订单对应水消费量 | t | 水表计量/单位上报 | 按月上报；无法系统上送的单位手动定期录入 | 月（订单口径） | 各经营单位及项目公司（沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆及下属单位）
82 | 17 | 吨铜电耗（线缆-导线-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-导线，铜设备） | 线缆导线产线拉丝工序铜设备电耗 | kWh | 经营日报管理系统 |  | 日更新 | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司
83 |  | 产品产量（线缆-导线-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铜量（线缆-导线） | 线缆导线产线拉丝工序铜产量 | t |  | 获取工厂产品产量 |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司
84 | 18 | 吨铝电耗（线缆-导线-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-导线，铝设备） | 线缆导线产线拉丝工序铝设备电耗 | kWh |  |  |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司
85 |  | 产品产量（线缆-导线-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铝量（线缆-导线） | 线缆导线产线拉丝工序铝产量 | t |  | 获取工厂产品产量 |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司
86 | 19 | 吨铜电耗（线缆-布电线-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-布电线，铜设备） | 线缆布电线产线拉丝工序铜设备电耗 | kWh |  |  |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司
87 |  | 产品产量（线缆-布电线-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铜量（线缆-布电线） | 线缆布电线产线拉丝工序铜产量 | t |  | 获取工厂产品产量 |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司
88 | 20 | 吨铝电耗（线缆-布电线-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-布电线，铝设备） | 线缆布电线产线拉丝工序铝设备电耗 | kWh |  |  |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司
89 |  | 产品产量（线缆-布电线-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铝量（线缆-布电线） | 线缆布电线产线拉丝工序铝产量 | t |  | 获取工厂产品产量 |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司
90 | 21 | 吨铜电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-高压电缆，铜设备） | 线缆高压电缆产线拉丝工序铜设备电耗 | kWh
91 |  | 产品产量（线缆-高压电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铜量（线缆-高压电缆） | 线缆高压电缆产线拉丝工序铜产量 | t |  | 获取工厂产品产量
92 | 22 | 吨铝电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-高压电缆，铝设备） | 线缆高压电缆产线拉丝工序铝设备电耗 | kWh
93 |  | 产品产量（线缆-高压电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铝量（线缆-高压电缆） | 线缆高压电缆产线拉丝工序铝产量 | t |  | 获取工厂产品产量
94 | 24 | 吨铜电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-中压电缆，铜设备） | 线缆中压电缆产线拉丝工序铜设备电耗 | kWh |  |  |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司
95 |  | 产品产量（线缆-中压电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铜量（线缆-中压电缆） | 线缆中压电缆产线拉丝工序铜产量 | t |  | 获取工厂产品产量 |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司
96 | 25 | 吨铝电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-中压电缆，铝设备） | 线缆中压电缆产线拉丝工序铝设备电耗 | kWh |  |  |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司
97 |  | 吨铝电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铝量（线缆-中压电缆） | 线缆中压电缆产线拉丝工序铝产量 | t |  | 获取工厂产品产量 |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司
98 | 27 | 吨铜电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-低压电缆，铜设备） | 线缆低压电缆产线拉丝工序铜设备电耗 | kWh
99 |  | 产品产量（线缆-低压电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铜量（线缆-低压电缆） | 线缆低压电缆产线拉丝工序铜产量 | t |  | 获取工厂产品产量
100 | 28 | 吨铝电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-低压电缆，铝设备） | 线缆低压电缆产线拉丝工序铝设备电耗 | kWh
101 |  | 产品产量（线缆-低压电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铝量（线缆-低压电缆） | 线缆低压电缆产线拉丝工序铝产量 | t |  | 获取工厂产品产量
102 | 29 | 吨铜电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-特种电缆，铜设备） | 线缆特种电缆产线拉丝工序铜设备电耗 | kWh
103 |  | 产品产量（线缆-特种电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铜量（线缆-特种电缆） | 线缆特种电缆产线拉丝工序铜产量 | t |  | 获取工厂产品产量
104 | 30 | 吨铝电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-特种电缆，铝设备） | 线缆特种电缆产线拉丝工序铝设备电耗 | kWh
105 |  | 产品产量（线缆-特种电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铝量（线缆-特种电缆） | 线缆特种电缆产线拉丝工序铝产量 | t |  | 获取工厂产品产量
106 | 31 | 吨铜电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-装备电缆，铜设备） | 线缆装备电缆产线拉丝工序铜设备电耗 | kWh
107 |  | 产品产量（线缆-装备电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铜量（线缆-装备电缆） | 线缆装备电缆产线拉丝工序铜产量 | t |  | 获取工厂产品产量
108 | 32 | 吨铝电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-装备电缆，铝设备） | 线缆装备电缆产线拉丝工序铝设备电耗 | kWh
109 |  | 产品产量（线缆-装备电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铝量（线缆-装备电缆） | 线缆装备电缆产线拉丝工序铝产量 | t |  | 获取工厂产品产量
110 | 33 | 吨铜电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-橡套电缆，铜设备） | 线缆橡套电缆产线拉丝工序铜设备电耗 | kWh |  |  |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司
111 |  | 产品产量（线缆-橡套电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铜量（线缆-橡套电缆） | 线缆橡套电缆产线拉丝工序铜产量 | t |  | 获取工厂产品产量 |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司
112 | 34 | 吨铝电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗电量（线缆-橡套电缆，铝设备） | 线缆橡套电缆产线拉丝工序铝设备电耗 | kWh |  |  |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司
113 |  | 产品产量（线缆-橡套电缆-拉丝） | 关键工序 | 拉丝工序耗铝量（线缆-橡套电缆） | 线缆橡套电缆产线拉丝工序铝产量 | t |  | 获取工厂产品产量 |  | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司
114 | 23 | 高压交联（干法）（线缆-高压电缆-交联） | 关键工序 | 交联工序耗电量（线缆-高压电缆） | 高压电缆产线交联工序（干法）设备电耗 | kWh
115 |  | 产品产量（线缆-高压电缆-交联） | 关键工序 | 线缆产量（高压电缆产线） | 高压电缆产线交联工序产品产量（入库公里数×截面） | km*mm2 |  | 获取工厂产品产量
116 | 26 | 中压交联（干法）（线缆-中压电缆-交联） | 关键工序 | 交联工序耗电量（线缆-中压电缆） | 中压电缆产线交联工序（干法）设备电耗 | kWh
117 |  | 产品产量（线缆-中压电缆-交联） | 关键工序 | 线缆产量（中压电缆产线） | 中压电缆产线交联工序产品产量（入库公里数×截面） | km*mm2 |  | 获取工厂产品产量
118 | 35 | 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序耗电量（变压器-特高压） | 变压器特高压产线器身干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司
119 |  | 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序蒸汽消耗量（变压器-特高压） | 变压器特高压产线器身干燥工序蒸汽消耗 | t |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司
120 |  | 产品产量（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（特高压产线） | 变压器特高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司
121 | 36 | 单位产量电耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序耗电量（变压器-特高压） | 变压器特高压产线器身干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司
122 |  | 产品产量（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（特高压产线） | 变压器特高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司
123 | 37 | 单位产量蒸汽耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序蒸汽消耗量（变压器-特高压） | 变压器特高压产线器身干燥工序蒸汽消耗 | t |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司
124 |  | 产品产量（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（特高压产线） | 变压器特高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司
125 | 38 | 单位产量能耗（变压器-特高压-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-特高压） | 变压器特高压产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司
126 |  | 产品产量（变压器-特高压-试验） | 关键工序 | 变压器产量（特高压产线） | 变压器特高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司
127 | 39 | 单位产量电耗（变压器-特高压-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-特高压） | 变压器特高压产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司
128 |  | 产品产量（变压器-特高压-试验） | 关键工序 | 变压器产量（特高压产线） | 变压器特高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司
129 | 40 | 单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序耗电量（变压器-超高压） | 变压器超高压产线器身干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司
130 |  | 单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序蒸汽消耗量（变压器-超高压） | 变压器超高压产线器身干燥工序蒸汽消耗 | t |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司
131 |  | 产品产量（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（超高压产线） | 变压器超高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司
132 | 41 | 单位产量电耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序耗电量（变压器-超高压） | 变压器超高压产线器身干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司
133 |  | 产品产量（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（超高压产线） | 变压器超高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司
134 | 42 | 单位产量蒸汽耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序蒸汽消耗量（变压器-超高压） | 变压器超高压产线器身干燥工序蒸汽消耗 | t |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司
135 |  | 产品产量（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（超高压产线） | 变压器超高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司
136 | 43 | 单位产量能耗（变压器-超高压-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-超高压） | 变压器超高压产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司
137 |  | 产品产量（变压器-超高压-试验） | 关键工序 | 变压器产量（超高压产线） | 变压器超高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司
138 | 44 | 单位产量电耗（变压器-超高压-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-超高压） | 变压器超高压产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司
139 |  | 产品产量（变压器-超高压-试验） | 关键工序 | 变压器产量（超高压产线） | 变压器超高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司
140 | 45 | 单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序耗电量（变压器-高压） | 变压器高压产线器身干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技
141 |  | 单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序蒸汽消耗量（变压器-高压） | 变压器高压产线器身干燥工序蒸汽消耗 | t |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技
142 |  | 产品产量（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（高压产线） | 变压器高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技
143 | 46 | 单位产量电耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序耗电量（变压器-高压） | 变压器高压产线器身干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技
144 |  | 产品产量（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（高压产线） | 变压器高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技
145 | 47 | 单位产量蒸汽耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序蒸汽消耗量（变压器-高压） | 变压器高压产线器身干燥工序蒸汽消耗 | t |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技
146 |  | 产品产量（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（高压产线） | 变压器高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技
147 | 48 | 单位产量能耗（变压器-高压-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-高压） | 变压器高压产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技
148 |  | 产品产量（变压器-高压-试验） | 关键工序 | 变压器产量（高压产线） | 变压器高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技
149 | 49 | 单位产量电耗（变压器-高压-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-高压） | 变压器高压产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技
150 |  | 产品产量（变压器-高压-试验） | 关键工序 | 变压器产量（高压产线） | 变压器高压产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技
151 | 50 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序耗电量（变压器-配变箱变） | 变压器配变箱变产线器身干燥工序设备电耗 | kWh | ERP/生产工单系统 | 自动采集，上送电装集控中心 | 日更新 | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技
152 |  | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序蒸汽消耗量（变压器-配变箱变） | 变压器配变箱变产线器身干燥工序蒸汽消耗 | t |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技
153 |  | 产品产量（变压器-配变箱变-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（配变箱变产线） | 变压器配变箱变产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技
154 | 51 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序耗电量（变压器-配变箱变） | 变压器配变箱变产线器身干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技
155 |  | 产品产量（变压器-配变箱变-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（配变箱变产线） | 变压器配变箱变产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技
156 | 52 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-配变箱变） | 变压器配变箱变产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技
157 |  | 产品产量（变压器-配变箱变-试验） | 关键工序 | 变压器产量（配变箱变产线） | 变压器配变箱变产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技
158 | 53 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-配变箱变） | 变压器配变箱变产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技
159 |  | 产品产量（变压器-配变箱变-试验） | 关键工序 | 变压器产量（配变箱变产线） | 变压器配变箱变产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技
160 | 54 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序耗电量（变压器-配变中特） | 变压器配变中特产线器身干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技
161 |  | 单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序蒸汽消耗量（变压器-配变中特） | 变压器配变中特产线器身干燥工序蒸汽消耗 | t |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技
162 |  | 产品产量（变压器-配变中特-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（配变中特产线） | 变压器配变中特产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技
163 | 55 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序耗电量（变压器-配变中特） | 变压器配变中特产线器身干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技
164 |  | 产品产量（变压器-配变中特-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（配变中特产线） | 变压器配变中特产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技
165 | 56 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-配变中特） | 变压器配变中特产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技
166 |  | 产品产量（变压器-配变中特-试验） | 关键工序 | 变压器产量（配变中特产线） | 变压器配变中特产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技
167 | 57 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-配变中特） | 变压器配变中特产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技
168 |  | 产品产量（变压器-配变中特-试验） | 关键工序 | 变压器产量（配变中特产线） | 变压器配变中特产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技
169 | 58 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序耗电量（变压器-配变油变） | 变压器配变油变产线器身干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技
170 |  | 单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序蒸汽消耗量（变压器-配变油变） | 变压器配变油变产线器身干燥工序蒸汽消耗 | t |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技
171 |  | 产品产量（变压器-配变油变-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（配变油变产线） | 变压器配变油变产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技
172 | 59 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 关键工序 | 器身干燥工序耗电量（变压器-配变油变） | 变压器配变油变产线器身干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技
173 |  | 产品产量（变压器-配变油变-器身干燥） | 关键工序 | 变压器产量（配变油变产线） | 变压器配变油变产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技
174 | 60 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-配变油变） | 变压器配变油变产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技
175 |  | 产品产量（变压器-配变油变-试验） | 关键工序 | 变压器产量（配变油变产线） | 变压器配变油变产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技
176 | 61 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-配变油变） | 变压器配变油变产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技
177 |  | 产品产量（变压器-配变油变-试验） | 关键工序 | 变压器产量（配变油变产线） | 变压器配变油变产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技
178 | 64 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-配变干变） | 变压器配变干变产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 新变智能电气、新变天变公司
179 |  | 产品产量（变压器-配变干变-试验） | 关键工序 | 变压器产量（配变干变产线） | 变压器配变干变产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 新变智能电气、新变天变公司
180 | 65 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（变压器-配变干变） | 变压器配变干变产线试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 新变智能电气、新变天变公司
181 |  | 产品产量（变压器-配变干变-试验） | 关键工序 | 变压器产量（配变干变产线） | 变压器配变干变产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 新变智能电气、新变天变公司
182 | 62 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 关键工序 | 浇注固化工序耗电量（变压器-配变干变） | 变压器配变干变产线浇注固化工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 新变智能电气、新变天变公司
183 |  | 产品产量（变压器-配变干变-浇注固化） | 关键工序 | 变压器产量（配变干变产线） | 变压器配变干变产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 新变智能电气、新变天变公司
184 | 63 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 关键工序 | 浇注固化工序耗电量（变压器-配变干变） | 变压器配变干变产线浇注固化工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 新变智能电气、新变天变公司
185 |  | 产品产量（变压器-配变干变-浇注固化） | 关键工序 | 变压器产量（配变干变产线） | 变压器配变干变产线对应工序的产品产量 | 万kVA |  | 统计后上送电装集控 |  | 新变智能电气、新变天变公司
186 | 66 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金加工） | 关键工序 | 钣金加工工序耗电量（中低压开关柜） | 中低压开关柜钣金加工工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 开关-中低压开关柜（新疆自控、云集电气）
187 |  | 产品产量（中低压开关柜-钣金加工） | 关键工序 | 中低压开关柜产值 | 中低压开关柜产品产值 | 万元 |  | 统计后上送（产值可以线上统计） |  | 开关-中低压开关柜（新疆自控、云集电气）
188 | 67 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂） | 关键工序 | 钣金喷涂工序耗电量（中低压开关柜） | 中低压开关柜钣金喷涂工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 开关-中低压开关柜（新疆自控、云集电气）
189 |  | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂） | 关键工序 | 中低压开关柜产值 | 中低压开关柜产品产值 | 万元 |  | 统计后上送（产值可以线上统计） |  | 开关-中低压开关柜（新疆自控、云集电气）
190 | 68 | 单位产值电耗（套管-干燥） | 关键工序 | 干燥工序耗电量（套管） | 套管干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 变压器-套管（沈变和新套管）
191 |  | 单位产值电耗（套管-干燥） | 关键工序 | 套管产值 | 套管产品产值 | 万元 |  | 线下统计后上送（最小可按天） |  | 变压器-套管（沈变和新套管）
192 | 69 | 单位产值电耗（套管-卷制） | 关键工序 | 卷制工序耗电量（套管） | 套管卷制工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 变压器-套管（沈变和新套管）
193 |  | 单位产值电耗（套管-卷制） | 关键工序 | 套管产值 | 套管产品产值 | 万元 |  | 线下统计后上送（最小可按天） |  | 变压器-套管（沈变和新套管）
194 | 70 | 单位产值电耗（套管-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（套管） | 套管试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 变压器-套管（沈变和新套管）
195 |  | 单位产值电耗（套管-试验） | 关键工序 | 套管产值 | 套管产品产值 | 万元 |  | 线下统计后上送（最小可按天） |  | 变压器-套管（沈变和新套管）
196 | 71 | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | 关键工序 | 干燥工序耗电量（互感器） | 互感器干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 变压器-互感器（沈变康嘉）
197 |  | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | 关键工序 | 干燥工序蒸汽消耗量（互感器） | 互感器干燥工序蒸汽消耗 | t |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 变压器-互感器（沈变康嘉）
198 |  | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | 关键工序 | 互感器产值 | 互感器产品产值 | 万元 |  | 线下统计后上送（最小可按天） |  | 变压器-互感器（沈变康嘉）
199 | 72 | 单位产值电耗（互感器-干燥） | 关键工序 | 干燥工序耗电量（互感器） | 互感器干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 变压器-互感器（沈变康嘉）
200 |  | 单位产值电耗（互感器-干燥） | 关键工序 | 互感器产值 | 互感器产品产值 | 万元 |  | 线下统计后上送（最小可按天） |  | 变压器-互感器（沈变康嘉）
201 | 73 | 单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥） | 关键工序 | 干燥工序蒸汽消耗量（互感器） | 互感器干燥工序蒸汽消耗 | t |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 变压器-互感器（沈变康嘉）
202 |  | 单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥） | 关键工序 | 互感器产值 | 互感器产品产值 | 万元 |  | 线下统计后上送（最小可按天） |  | 变压器-互感器（沈变康嘉）
203 | 74 | 单位产值电耗（互感器-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（互感器） | 互感器试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 未明确（原文未单列）
204 |  | 单位产值电耗（互感器-试验） | 关键工序 | 互感器产值 | 互感器产品产值 | 万元 |  | 线下统计后上送（最小可按天） |  | 未明确（原文未单列）
205 | 75 | 单位产值电耗（二次-SMT贴片） | 关键工序 | SMT贴片工序耗电量（二次） | 二次-SMT贴片工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 二次（衡变南京公司）
206 |  | 单位产值电耗（二次-SMT贴片） | 关键工序 | 二次设备产值 | 二次设备产品产值 | 万元 |  | 统计后上送电装集控 |  | 二次（衡变南京公司）
207 | 76 | 单位产值电耗（二次-高温老化） | 关键工序 | 高温老化工序耗电量（二次） | 二次-高温老化工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 二次（衡变南京公司）
208 |  | 单位产值电耗（二次-高温老化） | 关键工序 | 二次设备产值 | 二次设备产品产值 | 万元 |  | 统计后上送电装集控 |  | 二次（衡变南京公司）
209 | 77 | 单位产值电耗（二次-波峰焊） | 关键工序 | 波峰焊工序耗电量（二次） | 二次-波峰焊工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 二次（衡变南京公司）
210 |  | 单位产值电耗（二次-波峰焊） | 关键工序 | 二次设备产值 | 二次设备产品产值 | 万元 |  | 统计后上送电装集控 |  | 二次（衡变南京公司）
211 | 78 | 单位产量电耗（电容器-芯子卷绕） | 关键工序 | 芯子卷绕工序耗电量（电容器） | 电容器芯子卷绕工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 电容电抗-电容（衡变合容）
212 |  | 单位产量电耗（电容器-芯子卷绕） | 关键工序 | 电容器产量 | 电容器各工序对应产品产量 | kvar |  | 线下统计后上送 |  | 电容电抗-电容（衡变合容）
213 | 79 | 单位产量电耗（电容器-真空浸渍） | 关键工序 | 真空浸渍工序耗电量（电容器） | 电容器真空浸渍工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 电容电抗-电容（衡变合容）
214 |  | 单位产量电耗（电容器-真空浸渍） | 关键工序 | 电容器产量 | 电容器各工序对应产品产量 | kvar |  | 线下统计后上送 |  | 电容电抗-电容（衡变合容）
215 | 80 | 单位产量电耗（电容器-喷漆） | 关键工序 | 喷漆工序耗电量（电容器） | 电容器喷漆工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 电容电抗-电容（衡变合容）
216 |  | 单位产量电耗（电容器-喷漆） | 关键工序 | 电容器产量 | 电容器各工序对应产品产量 | kvar |  | 线下统计后上送 |  | 电容电抗-电容（衡变合容）
217 | 81 | 单位产量电耗（电容器-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（电容器） | 电容器试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 电容电抗-电容（衡变合容）
218 |  | 单位产量电耗（电容器-试验） | 关键工序 | 电容器产量 | 电容器各工序对应产品产量 | kvar |  | 线下统计后上送 |  | 电容电抗-电容（衡变合容）
219 | 82 | 单位产值电耗（干式电抗器-固化） | 关键工序 | 固化工序耗电量（干式电抗器） | 干式电抗器固化工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 电容电抗-干式电抗器（衡变合容）
220 |  | 单位产值电耗（干式电抗器-固化） | 关键工序 | 干式电抗器产值 | 干式电抗器产品产值 | 万元 |  | 线下统计后上送 |  | 电容电抗-干式电抗器（衡变合容）
221 | 83 | 单位产值电耗（干式电抗器-试验） | 关键工序 | 试验工序耗电量（干式电抗器） | 干式电抗器试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 电容电抗-干式电抗器（衡变合容）
222 |  | 单位产值电耗（干式电抗器-试验） | 关键工序 | 干式电抗器产值 | 干式电抗器产品产值 | 万元 |  | 线下统计后上送 |  | 电容电抗-干式电抗器（衡变合容）
223 | 84 | 单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产) | 关键工序 | 螺旋焊管生产工序耗电量（GIL） | GIL螺旋焊管生产工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | GIL（衡变-赛杰爱迪）
224 |  | 单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产) | 关键工序 | GIL设备产值 | GIL设备产品产值 | 万元 |  | 线下统计后上送（最小可按天） |  | GIL（衡变-赛杰爱迪）
225 | 85 | 单位产值电耗（GIL-测试) | 关键工序 | 测试工序耗电量（GIL） | GIL测试工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | GIL（衡变-赛杰爱迪）
226 |  | 单位产值电耗（GIL-测试) | 关键工序 | GIL设备产值 | GIL设备产品产值 | 万元 |  | 线下统计后上送（最小可按天） |  | GIL（衡变-赛杰爱迪）
227 | 86 | 单位产值电耗（GIL-绝缘子生产) | 关键工序 | 绝缘子生产工序耗电量（GIL） | GIL绝缘子生产工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | GIL（衡变-赛杰爱迪）
228 |  | 单位产值电耗（GIL-绝缘子生产) | 关键工序 | GIL设备产值 | GIL设备产品产值 | 万元 |  | 线下统计后上送（最小可按天） |  | GIL（衡变-赛杰爱迪）
229 | 87 | 单位产值电耗（GIS-抽真空) | 关键工序 | 抽真空工序耗电量（GIS） | GIS抽真空工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 开关-GIS（衡变云高）
230 |  | 单位产值电耗（GIS-抽真空) | 关键工序 | GIS设备产值 | GIS设备产品产值 | 万元 |  | 系统取产值 |  | 开关-GIS（衡变云高）
231 | 88 | 单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥) | 关键工序 | 绝缘件干燥工序耗电量（GIS） | GIS绝缘件干燥工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 开关-GIS（衡变云高）
232 |  | 单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥) | 关键工序 | GIS设备产值 | GIS设备产品产值 | 万元 |  | 系统取产值 |  | 开关-GIS（衡变云高）
233 | 89 | 单位产值电耗（GIS-工频耐压试验) | 关键工序 | 工频耐压试验工序耗电量（GIS） | GIS工频耐压试验工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 开关-GIS（衡变云高）
234 |  | 单位产值电耗（GIS-工频耐压试验) | 关键工序 | GIS设备产值 | GIS设备产品产值 | 万元 |  | 系统取产值 |  | 开关-GIS（衡变云高）
235 | 90 | 单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿) | 关键工序 | 空调恒温除湿工序耗电量（GIS） | GIS空调恒温除湿工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 开关-GIS（衡变云高）
236 |  | 单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿) | 关键工序 | GIS设备产值 | GIS设备产品产值 | 万元 |  | 系统取产值 |  | 开关-GIS（衡变云高）
237 | 91 | 单位产量电耗（非晶合金铁心-退火） | 关键工序 | 退火工序耗电量（非晶合金铁心） | 非晶合金铁心退火工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 变压器-铁心（新变珠峰硅钢）
238 |  | 单位产量电耗（非晶合金铁心-退火） | 关键工序 | 非晶合金铁心产量 | 非晶合金铁心产品产量 | t |  | 统计后上送电装集控 |  | 变压器-铁心（新变珠峰硅钢）
239 | 92 | 单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪） | 关键工序 | 纵剪工序耗电量（硅钢铁心） | 硅钢铁心纵剪工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 未明确（原文未单列）
240 |  | 单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪） | 关键工序 | 硅钢铁心产量 | 硅钢铁心产品产量 | t |  | 统计后上送电装集控 |  | 未明确（原文未单列）
241 | 93 | 单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装） | 关键工序 | 中型叠装工序耗电量（硅钢铁心） | 硅钢铁心中型叠装工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 未明确（原文未单列）
242 |  | 单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装） | 关键工序 | 硅钢铁心产量 | 硅钢铁心产品产量 | t |  | 统计后上送电装集控 |  | 未明确（原文未单列）
243 | 94 | 单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装） | 关键工序 | 大型叠装工序耗电量（硅钢铁心） | 硅钢铁心大型叠装工序设备电耗 | kWh |  | 自动采集，上送电装集控中心 |  | 未明确（原文未单列）
244 |  | 单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装） | 关键工序 | 硅钢铁心产量 | 硅钢铁心产品产量 | t |  | 统计后上送电装集控 |  | 未明确（原文未单列）