## Sheet1
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能细化 | 备注 | 业务备注
| 集控中心大屏 | 零碳园区分布与成效 零碳转型里程碑与成果对比 | 计划接入15个园区，21家工厂。基于GIS地图展示园区的地理位置、零碳建设阶段(规划/在建/已认证)展示集团层面新能源、储能、绿电占比、直供绿电、碳排放、碳排放强度等数据； 支持筛选下钻进入园区能碳管理系统，呈现各功能能碳相关指标数据及建设进展。 | 对外窗口，主要面向领导层及企业参观对象 | 对接各单位的能碳管理系统，能给就给， 不能给就先空着
2 | 集中监管 | 指标管控 | 1.对各工厂，表单或数据块整体展示全部指标，及同比变化。及与标杆值对比情况(标杆值优先取行业或国家值，没有的话系统自己计算基准值)。需要考虑优秀值、正常值、异常值用不同颜色。 可点击指标进入二级页面，二级页面侧重指标计算的原始数据，指标的变化曲线。 设置异常指标集功能：对于管控指标波动幅度过大，偏离基准较大的归集到一起整体呈现。同时将指标计算对应的基础数据变化也呈现。 2.对工厂各类管控指标进行同环比及趋势分析，识别定位异常指标及原因。 | 零碳工厂核心业务指标集中监控分析 | 暂定统一用零碳工厂的指标来 考虑指标异常阈值 建议：将异常指标原因去掉，或者给出知 识参考及判断依据 | 异常数据记录下来就行
|  | 在线监测 | 1.经营单位自主上报单位整体及各重点用能设备、关键工序的能耗实时数据(水、电、气)。集控侧进行工厂整体和关键设备多个维度的能耗监测。 2.实时监测工厂新能源当前发电功率、储能充放功率、市电动率及实时负荷等数据。 | 实时数据监测 | 数据获取接口设计
|  | 绿电监测 | 展示工厂直供绿电(新能源)+交易绿电+购买绿证数据。当日绿电电量、绿电占比、新能源消纳情况。生成经营单位级绿电消纳报告。
3 | 能耗能效分析 | 用能结构分析 | 基于各工厂获取的电、气、水、蒸汽等数据，展示能源消耗量级占比，历史能耗对比分析。支持按照日/月/年维度进行电、气 、水、蒸汽不同能源介质的占比变化同环比分析，占比趋势分析。 |  | 只分析，不给结论
|  | 能源成本分析 | 提供各经营单位的能源成本数据(电费、水费、气费),展示各类能源成本占比情况。提供同时段不同经营单位的能源成本及分布对比功能。 |  |  | 产品型号、种类、产线
|  | 单位产品能耗分析 | 针对各经营单位折线图中展示综合能耗及产量数据，对单位产品综合能耗进行同环比分析及趋势分析，识别定位异常单位产品综合能耗。 |  | 异常结构规则定义，单位产品综合能耗的 颗粒度(产品类别、型号、批次/计划?) | 同产品的多家单位的对比
|  |  | 按照能源介质类型，对单位产品单能耗进行同环比分析及趋势分析，识别定位异常单位产品综合单耗。 |  | 异常结构规则定义 | 同产品不同时间段对比
|  | 单位产值能耗分析 | 针对各经营单位的产品分类统计产品的单位产值能耗数据进行展示，分析产值跟能耗数据变化趋势，对单位产值能耗进行同环比及趋势分析，识别定位异常的单位产值能耗。 |  | 产值的定义及颗粒度(按时间来还是按管 理的类别、型号等来) | 产值按月度、季度、年度来统计
|  | 对标管理 | 支持集团内各工厂关键指标(单耗、绿电占比、碳排放强度等关键管控指标)的横向对标或行业对标。用户可自定义对标指标、排名规则及对标时间范围，系统自动生成领跑/潜力排名，并提供指标趋势对比。系统支持手动输入标杆值，进行标杆值管理维护。
4 | 碳管理 | 碳排放核算 | 1.获取各工厂能源消耗数据，支持月度/季度/年度核算周期自定义，引用排放因子库中计算因子进行组织碳排放量及单位产值或单位产量碳排放强度计算，并进行排放量的趋势分析，识别异常排放量及排放强度。 2.核算公式可配置，可追溯，自动校验数据完整性和一致性(单位，逻辑等)。 |  | 碳排放核算的要求、依据、颗粒度，是否 只算能源的，是否需要各单位详细沟通和 情况收集
|  | 碳排放分析 | 1.支持按照排放源、能源类型、车间等多维度拆解碳排放构成； 2.按照不同的维度对排放量进行同环比，累积量趋势分析，识别排放变化的异常点及造成异常排放的原因。
|  | 碳报告与核查支撑 | 1.按照内置报告模版自动生产排放报告，基于国标固定模板，历年报告在线归档，支持对比分析；支持模板维护功能 2.从组织层面，汇集整理碳核算过程数据，支撑材料，支持导出供第三方核查，支持第三方核查报告归档管理功能 |  | 支持模板维护功能
5 | 零碳项目评估 | 项目档案管理 | 支持零碳项目信息维护，由各项目公司在线填报项目基本信息、节能技改、绿电替代、储能配置、投资与容量、关键节点日期、预期减排及收益，并上传相关附件，支持自动汇总，形成统一项目库。
|  | 模型管理 | 包含实时监控模型及项目经济效益评估模型，支持模型修改维护，模型版本管理，支持模型迭代与历史回溯 |  | 经济效益评估模型怎么构建、实施监控模型的需求
|  | 实时监控与项目效益评估 | 支持按自定义周期自动计算光伏、储能、热泵等零碳项目的经济效益(节费、收益)及环保效益(碳减排量),内置行业标准计算模型，可以计算项目投资回收期、IRR、减排成本等经济性指标。 |  |  | 实时监控模型就是监控哪些数据，哪些指标字段
|  | 零碳园区自评估 | 提供零碳园区建设进展自评估页面，支持各园区在线勾选/填报建设项完成情况及当前进度，并可结合园区已有能耗、碳排等数据自动计算建设水平，系统按预设评估模型生成综合评分及进展可视化展示。 |  | 针对零碳园区的指标进行对标，具体用哪个评价标准
6 | 统计报表 | 能源用量报表 | 自动生成月度/季度/年度能源消费报表，涵盖电、气、水、蒸汽等能源实物量及折标煤量(当量值/等价值可选),支持报表导出。
|  | 能源成本报表 | 统计各经营单位各能源总成本，产品/产值能源成本，支持同比 环比分析，支持报表导出
|  | 能源单耗报表 | 按产品大类、工厂、产线生成月度单耗报表，展示实际值、目标值、同比值，支持报表内容的导出。
|  | 碳排放报表 | 按范围一、范围二生成碳排放总量及强度报表，满足核查数据及导出要求。
7 | 告警管理 | 告警规则配置 | 支持按能耗、单耗、碳排放、项目效益等多维度自定义告警规则，可针对集团、园区、工厂、关键设备等不同层级灵活配置。规则配置项包括：①触发条件———支持阈值、持续时间、偏差率(同比/环比/与标杆值偏差)等多种条件，支持多条件与/ 或逻辑组合；②告警级别——分为提示、警告、严重三级，可关联不同的推送策略与处理流程；③常用规则模板——内置单耗超标、碳排超配额、用能突增、项目收益异常等模板，支持键启用及参数调整；④规则生命周期管理—支持启用/停用、复制、修改、删除，所有变更操作留痕可追溯；⑤支持设置规则生效时间范围与适用对象，灵活适配不同业务场景的告警监测需求。
|  | 告警处理 | 责任人可在线确认告警，完成闭环后告警状态变更为“已处理”。提供历史告警查询与归档，支持按处理状态、责任人筛选，便于事后追溯与考核。
|  | 告警推送 | 支持灵活配置告警推送规则，确保告警及时触达责任人。①接收范围配置：支持按角色(工厂管理员、节能专员等)、指定人员、组织架构或告警类型/设备范围配置接收对象，可设置主送人与抄送人；②分级推送策略：针对提示、警告、严重不同级别告警配置差异化推送策略，包括推送渠道、频次、超时 升级规则(未确认自动升级至上级);③多渠道推送：通过站内消息、企业微信、短信、邮件等多渠道实时推送，严重告警支持电话语音提醒； |  |  | 交互记录一下就行
告警处理是否需要电装的人来处理?
8 | 基础配置 | 账号权限 | 基于集团组织架构实现统一账号与权限管理。支持多级组织架构维护，提供预设角色与自定义角色，按功能菜单和数据范围(园区/工厂)进行细粒度权限控制，支持账号创建、启用/停用、密码管理。
|  | 碳排因子 | 维护电力、热力、燃料等各类碳排放因子，支持按国家/行业标准导入及自定义录入，按年度或版本号实现多版本并存与管理。可指定历史数据适用的因子版本并一键重算，因子变更需填写变更依据并经审批后生效，支持版本间对比与批量导入导
|  | 费价模型 | 维护电、气、水、蒸汽等各类能源价格模型，支持分时电价、阶梯气价、基本电费、需量电费等复杂计价规则，支持按生效时间管理多版本价格方案。集团平台统一维护并下发应用，能源成本核算自动关联对应价格方案。 | 无 | 应该部署在下属单位端?他们用不用这个 系统
|  | 能源转换工具 | 1、维护各类能源的折标准煤系数，支持按国家标准更新及多版本方案切换。系统自动计算不同方案下的总能耗差异，提供版 本对比报告供决策参考。 2、能源转换工具：可进行能源不同单位之间的转换计算
|  | 接口配置管理 | 支持维护各工厂子系统的接口连接参数，包括访问地址(URL)、协议类型、认证方式(Token/AppKey)、请求超时与重试策略。支持接口字段映射配置，可将工厂侧字段映射至平台标准字段，并配置单位换算与数据转换规则。提供接口测试连接、运行状态监控与异常告警，所有配置变更记录操作日志，便于追溯。
|  | 数据录入 | 开发线下数据管理页面，支持各工厂人工录入无法通过系统接入的数据，按照不同角色分配系统权限实现数据的手动录入应用。 |  | 录入谁来录，得有个录入端口给下面
9 | 智能助手 | 语音唤醒与指令识别 | 支持自定义唤醒词(如“小碳同学”),通过麦克风接收语音指令并转换为文字，识别中英文混合指令。
|  | 智能问数 | 用户用自然语言提问(如“上个月哪个工厂单耗最高?”“本月碳排放进度如何?”),系统自动查询并语音播报结果，同时页面展示对应图表。
|  | 语音页面跳转 | 语音命令“切换到集团驾驶舱”“去天津工厂”或“查看电缆产线”,系统自动跳转至对应页面，支持深层跳转(直达设备或报表)。
雯碳工厂自评估、数据录入页面、管控指标的查看