- 总览门户

8.29

8.31

# 2.集中监管

## 2.1指标管控

8.29

8.31

## 2.2用能在线监测

8.29

- 在线监测中增加一个tab，用能监测（面向园区和工厂），监测园区、工厂，总用电量、市电量、直供绿电量，用水量，天然气量，外购蒸汽量，油消耗量，液氮消耗量。月数据，按日更新。可以选择几月到几月查看曲线；

- 用能监测增加用电峰平谷监测（总用电量、市电量，月度总体，可分解到日）；

8.31

## 2.3工业微电网监测

8.29

- 工业微电网监测从在线监测拿出来，独立二级菜单。从功率、电量两个维度监测；

- 工业微电网监测只针对园区，不面向工厂；

8.31

## 2.4能源碳排放监测

8.29

8.31

# 3.能耗能效分析

## 3.1用能结构分析

8.29

8.31

## 3.2能源成本分析

8.29

- 加个指标，万元产值能源成本

8.31

## 3.3单位产品能耗

8.29

8.31

## 3.4单位产值能耗

8.29

8.31

## 3.5对标管理

8.29

8.31