## 工作表1
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 功能细化 | 对应需求 | 备注
1 | 集控中心大屏 | 零碳园区分布与成效 零碳转型里程碑与成果对比 | 基于GIS地图展示18个园区的地理位置、零碳建设阶段（规划/在建/已认证）、碳排放量，碳排放强度（色阶表示）、绿电占比、年度累计节能量。支持筛选下钻进入园区能碳管理系统。 以时间轴形式展示集团自基准年以来的零碳关键事件（如首个零碳工厂认证、绿电采购突破），并通过柱状图展示碳排放总量、强度、绿电占比的逐年变化，标注已完成目标。 | 15个园区，21家工厂。重点展示用电、新能源、储能、绿电占比、直供绿电、碳排放、碳排放强度等数据。包括经营单位自身数据，以及电装层面的总体数据（各经营单位累加）。 地图功能提供检索、缩放、选中高亮展示，经营单位驾驶舱跳转等功能。 对数字化改造相对滞后的园区根据系统录入的数据自动生成对应驾驶舱页面，避免出现点击无显示的情况出现。（可在重要参观、接待前核对其录入数据） | 整体展示电装集团下属零碳园区建设情况；可以点击相应园区进入园区级能碳管理平台驾驶舱。 时间轴形式展示集团零碳转型里程碑事件； | 对外窗口，主要面向领导层及企业参观对象
2 | 集中监管 | 指标管控 | 基于工厂上报数据，计算并实时监管能碳管控指标，支持按照园区或按照能源介质进行筛选查看； | 对各工厂，表单或数据块整体展示全部指标，及同比变化。及与标杆值对比情况（标杆值优先取行业或国家值，没有的话系统自己计算基准值）。需要考虑优秀值、正常值、异常值用不同颜色。 可点击指标进入二级页面，二级页面侧重指标计算的原始数据，指标的变化曲线。 设置异常指标集功能：对于管控指标波动幅度过大，偏离基准较大的归集到一起整体呈现。同时将指标计算对应的基础数据变化也呈现。 | 零碳园区相关评价指标的集中监测
|  | 能耗在线监测 | 基于各工厂平台上报的计量数据，支持从工厂整体及关键设备两个维度实时监测工厂水、电、气、汽等能耗。 | 侧重实时数据 经营单位自主上报单位整体及各关键设备、工序的能耗实时数据（水、电、气）。集控侧进行工厂整体和关键设备多个维度的能耗展示。 | 集团层面可实现远程监测当前各工厂整体能耗及重点设备/工序的能耗情况
|  | 绿电监测 | 基于各工厂平台上报的光伏、储能等数据，实时展示绿电当前发电功率、当日累计发电量/放电量，以及绿电占、消纳率等。可支持区分直供绿电与交易绿电，叠加电网供电功率曲线，评估绿电对负荷峰值的削减效果，并生成绿电消纳报告。 | 展示工厂直供绿电（新能源）+交易绿电+购买绿证数据。当日绿电占比、新能源消纳情况。生成经营单位级绿电消纳报告。 | 实现各工厂绿电情况的集中监管
3 | 能耗能效分析 | 用能结构分析 | 基于各工厂获取的电、气、水、蒸汽等数据，展示能源消耗量级占比，历史能耗对比分析。 | 通过能流图（桑基图）形式展示园区（工厂）的实时能耗流向、能耗占比情况。 提供基于工厂的能耗结构、用能占比横向、纵向对比。横向为同产业类型不同单位之间相同时间段的能耗对比；纵向为同一产业单位不同时段的能耗对比。 | 工厂能耗用能结构对比分析，识别用能异常分布
|  | 能源成本分析 | 从各工厂获取电、气、水、蒸汽等能源成本数据，展示能源消耗成本的占比及分布，历史同期能源成本对比分析。 | 提供各经营单位的能源成本数据（电费、水费、气费），通过饼状图展示各类能源成本占比情况。提供同时段不同经营单位的能源成本及分布对比功能。 | 工厂能耗用能费用结构对比分析，识别用能成本异常。
|  | 单位产品能耗分析 | 单位产品综合能耗分析 | 针对各经营单位的产品分类统计产品的综合能耗数据进行展示，提供集团内同期同类型产品综合能耗对比，提供同经营单位不同时段产品综合能耗数据对比。
|  |  | 单位产品单耗分析 | 针对各经营单位的产品分类统计产品的单耗数据进行展示，提供集团内同期同类型产品单耗对比，提供同经营单位不同时段单耗数据对比。
|  | 单位产值能耗分析 |  | 针对各经营单位的产品分类统计产品的单位产值能耗数据进行展示，提供集团内同期同类型产品单位产值能耗对比，提供同经营单位不同时段单位产值能耗数据对比。
|  | 对标管理 | 支持集团内各工厂关键指标（单耗、绿电占比、碳排放强度等）的横向对标或行业对标。用户可自定义对标指标、排名规则及时间范围，系统自动生成领跑/潜力排名，并提供指标趋势对比。支持手动输入标杆值。 | 针对各经营单位之间的单耗、绿电占比、碳排放强度进行排名展示。支持接入行业内部标杆数据。用户可自定义对标指标、排名规则及时间范围，系统自动生成领跑/潜力排名，并提供指标趋势对比。 | 可以实现集团内各工厂的管控指标的标杆对照管理（集团内和行业内对比） | 功能整合
4 | 碳管理 | 碳排放核算 | 计算组织碳排放量，碳排量及单位产品碳排量趋势分析 | 1.获取各工厂能源消耗数据，支持月度 / 季度 / 年度核算周期自定义，引用排放因子库中计算因子进行组织碳排放量及单位产值或单位产量碳排放强度计算，并进行排放量的趋势分析，识别异常排放量及排放强度。 2.核算公式可配置，可追溯，自动校验数据完整性和一致性（单位，逻辑等）。 | 根据园区能耗情况计算碳排放量 | 新增
|  | 碳排放分析 | 碳排放结构分析、趋势分析、强度变化分析，排放热点分析 | 1.支持按照排放源、能源类型、车间等多维度拆解碳排放构成； 2.按照不同的维度对排放量进行同环比，累积量趋势分析，识别排放变化的异常点及造成异常排放的原因。
|  | 碳报告与核查支撑 | 分析生成碳核算报告 | 1.按照内置报告模版自动生产排放报告，支持用户自定义上传报告模版及指标要求，历年报告在线归档，支持对比分析； 2.从组织层面，汇集整理碳核算过程数据，支撑材料，支持导出供第三方核查， | 定义生成碳核算报告，支持导出报告 | 新增
5 | 零碳项目评估 | 项目档案管理 | 支持零碳项目信息维护，由各项目公司在线填报项目基本信息、投资与容量、关键节点日期、预期减排及收益，并上传相关附件。自动汇总，形成统一项目库。 | 支持零碳项目信息维护，由各项目公司在线填报项目基本信息、节能技改、绿电替代、储能配置、投资与容量、关键节点日期、预期减排及收益，并上传相关附件,支持自动汇总，形成统一项目库。 | 零碳项目信息录入维护
|  | 模型管理 | 包含实时监控模型及项目经济效益评估模型，支持模型修改维护，模型版本管理，支持模型迭代与历史回溯 | 包含实时监控模型及项目经济效益评估模型，支持模型修改维护，模型版本管理，支持模型迭代与历史回溯 | 内置项目监测模型及项目效益评估模型，支持项目零碳效益评估
|  | 实时监控与项目效益评估 | 支持按自定义周期自动计算光伏、储能、热泵等零碳项目的经济效益（节费、收益）及环保效益（碳减排量），内置行业标准计算模型，并生成预期值与实际值对比的效益评估报告。 | 支持按自定义周期自动计算光伏、储能、热泵等零碳项目的经济效益（节费、收益）及环保效益（碳减排量），内置行业标准计算模型，可以几段项目投资回收期、IRR、减排成本等经济性指标。 | 评估结果展示
|  | 零碳园区自评估 | 提供零碳园区建设进展自评估页面，支持各园区在线勾选/填报建设项完成情况及当前进度，并可结合园区已有能耗、碳排等数据自动计算建设水平，系统按预设评估模型生成综合评分及进展可视化展示。 | 提供零碳园区建设进展自评估页面，支持各园区在线勾选/填报建设项完成情况及当前进度，并可结合园区已有能耗、碳排等数据自动计算建设水平，系统按预设评估模型生成综合评分及进展可视化展示。 | 可以进行零碳园区建设及达标程度评估
6 | 统计报表 | 能源用量报表 | 自动生成月度/季度/年度能源消费报表，涵盖电、气、水、蒸汽等能源实物量及折标煤量（当量值/等价值可选），支持报表导出。 | 自动生成月度/季度/年度能源消费报表，涵盖电、气、水、蒸汽等能源实物量及折标煤量（当量值/等价值可选），支持报表导出。 | 数据统计，导出
|  | 能源成本报表 | 统计单位产品/产值能源成本，支持同比环比分析，支持报表导出 | 统计各经营单位各能源总成本，产品/产值能源成本，支持同比环比分析，支持报表导出 | 数据统计，导出
|  | 能源单耗报表 | 按产品大类、工厂、产线生成月度单耗报表，展示实际值、目标值、同比值，支持报表内容的导出。 | 按产品大类、工厂、产线生成月度单耗报表，展示实际值、目标值、同比值，支持报表内容的导出。 | 数据统计，导出
|  | 碳排放报表 | 按范围一、范围二生成碳排放总量及强度报表，满足核查数据及导出要求。 | 按范围一、范围二生成碳排放总量及强度报表，满足核查数据及导出要求。 | 数据统计，导出
7 | 告警管理 | 告警规则配置 | 支持按能耗、单耗、碳排、项目效益等多维度自定义告警规则。支持设置触发条件（阈值、持续时间、偏差率）、告警级别（提示/警告/严重）。提供常用规则模板（如单耗超标、碳排超配额、用能突增、项目收益异常等），支持一键启用及参数调整。规则支持启用/停用、复制、修改，所有变更操作留痕等。 | 支持按能耗、单耗、碳排放、项目效益等多维度自定义告警规则，可针对集团、园区、工厂、关键设备等不同层级灵活配置。规则配置项包括：①触发条件——支持阈值、持续时间、偏差率（同比/环比/与标杆值偏差）等多种条件，支持多条件与/或逻辑组合；②告警级别——分为提示、警告、严重三级，可关联不同的推送策略与处理流程；③常用规则模板——内置单耗超标、碳排超配额、用能突增、项目收益异常等模板，支持一键启用及参数调整；④规则生命周期管理——支持启用/停用、复制、修改、删除，所有变更操作留痕可追溯；⑤支持设置规则生效时间范围与适用对象，灵活适配不同业务场景的告警监测需求。 | 告警管理功能，主要监测指标异常告警提醒
|  | 告警处理 | 责任人可在线确认告警、填写处理意见及整改措施，系统记录处理人、处理时间及处理耗时，完成闭环后告警状态变更为“已处理”。提供历史告警查询与归档，支持按处理状态、责任人筛选，便于事后追溯与考核。 | 责任人可在线确认告警，完成闭环后告警状态变更为“已处理”。提供历史告警查询与归档，支持按处理状态、责任人筛选，便于事后追溯与考核。 | 支持告警的处理
|  | 告警推送 | 支持按角色（工厂管理员、节能专员等）或指定人员配置告警接收范围，可设置不同级别告警的不同推送策略。通过站内消息、企业微信、短信等多渠道实时推送。 | 支持灵活配置告警推送规则，确保告警及时触达责任人。①接收范围配置：支持按角色（工厂管理员、节能专员等）、指定人员、组织架构或告警类型 / 设备范围配置接收对象，可设置主送人与抄送人；②分级推送策略：针对提示、警告、严重不同级别告警配置差异化推送策略，包括推送渠道、频次、超时升级规则（未确认自动升级至上级）；③多渠道推送：通过站内消息、企业微信、短信、邮件等多渠道实时推送，严重告警支持电话语音提醒； | 根据不同权限推送告警消息至相应人员。
8 | 基础配置 | 账号权限 | 根据集团组织架构及各分厂能碳管理人员进行权限、角色创建，支持根据不同权限开放平台功能。 | 基于集团组织架构实现统一账号与权限管理。支持多级组织架构维护，提供预设角色与自定义角色，按功能菜单和数据范围（园区 / 工厂 ）进行细粒度权限控制，支持账号创建、启用 / 停用、密码管理。 | 可以根据不同业务范围及组织架构创建不同权限进行平台功能的访问
|  | 碳排因子 | 维护电力、热力、燃料等各类碳排放因子，支持多版本并存（按年度或版本号）。可指定历史数据使用的因子版本并支持重算，因子变更需填写依据并审批。 | 维护电力、热力、燃料等各类碳排放因子，支持按国家 / 行业标准导入及自定义录入，按年度或版本号实现多版本并存与管理。可指定历史数据适用的因子版本并一键重算，因子变更需填写变更依据并经审批后生效，支持版本间对比与批量导入导出。 | 碳排因子收集，更新维护
|  | 费价模型 | 上传维护电、气、水、蒸汽等能源的价格模型（支持分时电价、阶梯气价等），集团平台统一获取并应用。支持多版本价格方案管理。 | 维护电、气、水、蒸汽等各类能源价格模型，支持分时电价、阶梯气价、基本电费、需量电费等复杂计价规则，支持按生效时间管理多版本价格方案。集团平台统一维护并下发应用，能源成本核算自动关联对应价格方案。 | 最新能源价格维护
|  | 折标煤系数 | 维护各类能源的折标准煤系数，支持按国家标准更新及多版本方案切换。系统自动计算不同方案下的总能耗差异，提供版本对比报告供决策参考。 | 1、维护各类能源的折标准煤系数，支持按国家标准更新及多版本方案切换。系统自动计算不同方案下的总能耗差异，提供版本对比报告供决策参考。 2、能源转换工具：可进行能源不同单位之间的转换计算 | 1、折标煤系数维护更新 2、可以进行能源不同单位之间的换算计算
|  | 接口配置管理 | 支持维护每个工厂的接口访问地址（URL）、认证方式（Token/AppKey）、请求超时时间、重试策略等连接参数。支持接口字段映射配置（如工厂侧“用电量”字段映射到平台标准字段）。所有配置变更记录操作日志，支持配置测试连接功能。 | 支持维护各工厂子系统的接口连接参数，包括访问地址（URL）、协议类型、认证方式（Token/AppKey）、请求超时与重试策略。支持接口字段映射配置，可将工厂侧字段映射至平台标准字段，并配置单位换算与数据转换规则。提供接口测试连接、运行状态监控与异常告警，所有配置变更记录操作日志，便于追溯。 | 子系统接口管理
|  | 数据录入 | 支持各工厂录入人工录入无法通过系统接入的数据 |  | 满足无法远传数据的录入 | 新增
9 | 智能助手 | 语音唤醒与指令识别 | 支持自定义唤醒词（如“小碳同学”），通过麦克风接收语音指令并转换为文字，识别中英文混合指令。 |  | AI辅助
|  | 智能问数 | 用户用自然语言提问（如“上个月哪个工厂单耗最高？”“本月碳排放进度如何？”），系统自动查询并语音播报结果，同时页面展示对应图表。
|  | 语音页面跳转 | 语音命令“切换到集团驾驶舱”“去天津工厂”或“查看电缆产线”，系统自动跳转至对应页面，支持深层跳转（直达设备或报表）。

## 整理2.0
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能细化 | 备注 | 8.28会议 | 9.1会议
1 | 集控中心大屏 | 零碳园区分布与成效 零碳转型里程碑与成果对比 | 计划接入15个园区，21家工厂。基于GIS地图展示园区的地理位置、零碳建设阶段（规划/在建/已认证）展示集团层面新能源、储能、绿电占比、直供绿电、碳排放、碳排放强度等数据；支持筛选下钻进入园区能碳管理系统，呈现各功能能碳相关指标数据及建设进展。 | 对外窗口，主要面向领导层及企业参观对象 |  | 按园区来； 所属所有园区的光伏/储能等绿色化设备建设情况展示出来（要展示实际场景照片），将16：9的部份固定展示某个园区的大屏，默认展示京津冀的，能不能整个3D效果的； 国家级绿色工厂、零碳工厂等名单、大事件（取证、发布指导意见等）展示出来； 关键指标靠近地图，要能展示园区做的好； 和产值有关数据先不要往上放了； 直供绿电占比做个柱状图展示出来；
2 | 集中监管 | 指标管控 | 1.对各工厂，表单或数据块整体展示全部指标，及同比变化。及与标杆值对比情况（标杆值优先取行业或国家值，没有的话系统自己计算基准值）。需要考虑优秀值、正常值、异常值用不同颜色。 可点击指标进入二级页面，二级页面侧重指标计算的原始数据，指标的变化曲线。 设置异常指标集功能：对于管控指标波动幅度过大，偏离基准较大的归集到一起整体呈现。同时将指标计算对应的基础数据变化也呈现。 2.对工厂各类管控指标进行同环比及趋势分析，识别定位异常指标及原因。 | 零碳工厂核心业务指标集中监控分析 |  | 集采大屏： 围绕总裁讲话，展开介绍我们建设的碳足迹核算体系； 展开介绍因子集、实测数据、认证模式等工作； 不要放中国地图了； 放16：9的区域来查询实时数据；
|  | 在线监测 | 1.经营单位自主上报单位整体及各重点用能设备、关键工序的能耗实时数据（水、电、气）。集控侧进行工厂整体和关键设备多个维度的能耗监测。 2.实时监测工厂新能源当前发电功率、储能充放功率、市电动率及实时负荷等数据。 | 实时数据监测 | 不能到园区级，要到各家单位，树还是园区-工厂构建
|  | 绿电监测 | 展示工厂直供绿电（新能源）+交易绿电+购买绿证数据。当日绿电电量、绿电占比、新能源消纳情况。生成经营单位级绿电消纳报告。
3 | 能耗能效分析 | 用能结构分析 | 基于各工厂获取的电、气、水、蒸汽等数据，展示能源消耗量级占比，历史能耗对比分析。支持按照日/月/年维度进行电、气、水、蒸汽不同能源介质的占比变化同环比分析，占比趋势分析，识别出用能异常结构。 |  | 1.油、液氮要考虑进能源成本、能源构成，液氮只有鲁缆外购，单位为kg； 2.工业蒸汽改为蒸汽，蒸汽包含生产和生活；
|  | 能源成本分析 | 提供各经营单位的能源成本数据（电费、水费、气费），展示各类能源成本占比情况。提供同时段不同经营单位的能源成本及分布对比功能。
|  | 单位产品能耗分析 | 针对各经营单位折线图中展示综合能耗及产量数据，对单位产品综合能耗进行同环比分析及趋势分析，识别定位异常 单位产品综合能耗。
按照能源介质类型，对单位产品单能耗进行同环比分析及趋势分析，识别定位异常 单位产品综合单耗。
|  | 单位产值能耗分析 | 针对各经营单位的产品分类统计产品的单位产值能耗数据进行展示，分析产值跟能耗数据变化趋势，对单位产值能耗进行同环比及趋势分析，识别定位异常的单位产值能耗。
|  | 对标管理 | 支持集团内各工厂关键指标（单耗、绿电占比、碳排放强度等关键管控指标）的横向对标或行业对标。用户可自定义对标指标、排名规则及对标时间范围，系统自动生成领跑/潜力排名，并提供指标趋势对比。系统支持手动输入标杆值，进行标杆值管理维护。 |  | 去掉左边树； 设置三类对比：内部横向对比，纵向时间对比，和基准/行业标准对比，按产品大类或产品型号比在讨论，先按产品大类比吧；
4 | 碳管理 | 碳排放核算 | 1.获取各工厂能源消耗数据，支持月度 / 季度 / 年度核算周期自定义，引用排放因子库中计算因子进行组织碳排放量及单位产值或单位产量碳排放强度计算，并进行排放量的趋势分析，识别异常排放量及排放强度。 2.核算公式可配置，可追溯，自动校验数据完整性和一致性（单位，逻辑等）。 |  | 简单些做； 加入碳抵消功能，参考任经理提供界面；
|  | 碳排放分析 | 1.支持按照排放源、能源类型、车间等多维度拆解碳排放构成； 2.按照不同的维度对排放量进行同环比，累积量趋势分析，识别排放变化的异常点及造成异常排放的原因。
|  | 碳报告与核查支撑 | 1.按照内置报告模版自动生产排放报告，支持用户自定义上传报告模版及指标要求，历年报告在线归档，支持对比分析； 2.从组织层面，汇集整理碳核算过程数据，支撑材料，支持导出供第三方核查，
5 | 零碳项目评估 | 项目档案管理 | 支持零碳项目信息维护，由各项目公司在线填报项目基本信息、节能技改、绿电替代、储能配置、投资与容量、关键节点日期、预期减排及收益，并上传相关附件,支持自动汇总，形成统一项目库。 |  | 左侧树改为园区-工厂结构； 项目台账：光伏/储能/热泵录入关键参数，光伏：发电功率、发电量、消纳电量、上网电量、消纳收益、上网收益；储能：功率、充放电功率、充电量、放电量、SOC、状态（充/放）、收益（按日）、综合效率（日）；热泵：COP、供水温度、回水温度、制热量、耗电量、功率、压力、绿电占比、尖/峰占比、、收益； | 去掉预期IRR，加一列建设单位，项目添加界面：实施经营单位改为实际建设单位，项目类型只考虑光伏、储能、热泵（同步更改标签），去掉工艺、预期年节点量、资金筹措来源、年减碳量、预取内部收益率、建设状态
|  | 模型管理 | 包含实时监控模型及项目经济效益评估模型，支持模型修改维护，模型版本管理，支持模型迭代与历史回溯 |  |  | 去掉改功能，放到实时监控与项目效益评估中，添加弹窗
|  | 实时监控与项目效益评估 | 支持按自定义周期自动计算光伏、储能、热泵等零碳项目的经济效益（节费、收益）及环保效益（碳减排量），内置行业标准计算模型，可以几段项目投资回收期、IRR、减排成本等经济性指标。 |  |  | 拆开为两个功能，一个为实时监控，一个为项目效益评估； 实时监控：左侧加入树结构，参数参考上次定的； 效益评估：储能：日充电量、日放电量、收益、综合效率、市充占比、绿充占比、尖放占比、峰放占比；热泵：市电量、绿电量、市电费、绿电费、绿电占比、尖峰占比；光伏：XX；具体待思考，要呈现出数值是如何计算的（加一详情按钮）；
|  | 零碳园区自评估 | 提供零碳园区建设进展自评估页面，支持各园区在线勾选/填报建设项完成情况及当前进度，并可结合园区已有能耗、碳排等数据自动计算建设水平，系统按预设评估模型生成综合评分及进展可视化展示。 |  | 去掉减排建模、自愿减排（CCER）两个功能； 零碳园区自评估改为零碳工厂自评估； | 面向经营单位：前面有的指标直接带过来，前面没有的将评价细则放上去（指标中的2.3、3.2、4.1、4.2、5.1），让经营单位手动输入 面向电装/经营单位：电装：21家工厂的总体情况，可点击查看每家工厂详情，下面6家单位一样；可更新，取最新值； 去掉左侧树
6 | 统计报表 | 能源用量报表 | 自动生成月度/季度/年度能源消费报表，涵盖电、气、水、蒸汽等能源实物量及折标煤量（当量值/等价值可选），支持报表导出。 |  |  | 去掉左侧树，在上面增加下拉框，要加上检索； 按缩进方式展示本单位及下属所有单位；
|  | 能源成本报表 | 统计各经营单位各能源总成本，产品/产值能源成本，支持同比环比分析，支持报表导出
|  | 能源单耗报表 | 按产品大类、工厂、产线生成月度单耗报表，展示实际值、目标值、同比值，支持报表内容的导出。 |  |  | 去掉左侧树，在上面增加下拉框，要加上检索； 按缩进方式展示本单位及下属所有单位； 将名称改掉，只展示十个管控指标
|  | 碳排放报表 | 按范围一、范围二生成碳排放总量及强度报表，满足核查数据及导出要求。 |  |  | 去掉
7 | 告警管理 | 告警规则配置 | 支持按能耗、单耗、碳排放、项目效益等多维度自定义告警规则，可针对集团、园区、工厂、关键设备等不同层级灵活配置。规则配置项包括：①触发条件——支持阈值、持续时间、偏差率（同比/环比/与标杆值偏差）等多种条件，支持多条件与/或逻辑组合；②告警级别——分为提示、警告、严重三级，可关联不同的推送策略与处理流程；③常用规则模板——内置单耗超标、碳排超配额、用能突增、项目收益异常等模板，支持一键启用及参数调整；④规则生命周期管理——支持启用/停用、复制、修改、删除，所有变更操作留痕可追溯；⑤支持设置规则生效时间范围与适用对象，灵活适配不同业务场景的告警监测需求。 |  | 隐藏掉、暂时不上
|  | 告警处理 | 责任人可在线确认告警，完成闭环后告警状态变更为“已处理”。提供历史告警查询与归档，支持按处理状态、责任人筛选，便于事后追溯与考核。
|  | 告警推送 | 支持灵活配置告警推送规则，确保告警及时触达责任人。①接收范围配置：支持按角色（工厂管理员、节能专员等）、指定人员、组织架构或告警类型 / 设备范围配置接收对象，可设置主送人与抄送人；②分级推送策略：针对提示、警告、严重不同级别告警配置差异化推送策略，包括推送渠道、频次、超时升级规则（未确认自动升级至上级）；③多渠道推送：通过站内消息、企业微信、短信、邮件等多渠道实时推送，严重告警支持电话语音提醒；
8 | 基础配置 | 账号权限 | 基于集团组织架构实现统一账号与权限管理。支持多级组织架构维护，提供预设角色与自定义角色，按功能菜单和数据范围（园区 / 工厂 ）进行细粒度权限控制，支持账号创建、启用 / 停用、密码管理。
|  | 碳排因子 | 维护电力、热力、燃料等各类碳排放因子，支持按国家 / 行业标准导入及自定义录入，按年度或版本号实现多版本并存与管理。可指定历史数据适用的因子版本并一键重算，因子变更需填写变更依据并经审批后生效，支持版本间对比与批量导入导出。 |  | 电的碳排因子维护到省； 去掉费价模型；
|  | 费价模型 | 维护电、气、水、蒸汽等各类能源价格模型，支持分时电价、阶梯气价、基本电费、需量电费等复杂计价规则，支持按生效时间管理多版本价格方案。集团平台统一维护并下发应用，能源成本核算自动关联对应价格方案。
|  | 能源转换工具 | 1、维护各类能源的折标准煤系数，支持按国家标准更新及多版本方案切换。系统自动计算不同方案下的总能耗差异，提供版本对比报告供决策参考。 2、能源转换工具：可进行能源不同单位之间的转换计算
|  | 接口配置管理 | 支持维护各工厂子系统的接口连接参数，包括访问地址（URL）、协议类型、认证方式（Token/AppKey）、请求超时与重试策略。支持接口字段映射配置，可将工厂侧字段映射至平台标准字段，并配置单位换算与数据转换规则。提供接口测试连接、运行状态监控与异常告警，所有配置变更记录操作日志，便于追溯。
|  | 数据录入 | 开发线下数据管理页面，支持各工厂人工录入无法通过系统接入的数据，按照不同角色分配系统权限实现数据的手动录入应用。
9 | 智能助手 | 语音唤醒与指令识别 | 支持自定义唤醒词（如“小碳同学”），通过麦克风接收语音指令并转换为文字，识别中英文混合指令。
|  | 智能问数 | 用户用自然语言提问（如“上个月哪个工厂单耗最高？”“本月碳排放进度如何？”），系统自动查询并语音播报结果，同时页面展示对应图表。
|  | 语音页面跳转 | 语音命令“切换到集团驾驶舱”“去天津工厂”或“查看电缆产线”，系统自动跳转至对应页面，支持深层跳转（直达设备或报表）。