项目收益评估，改为项目运行评估。以园区为对象：

储能：储能装机，综合效率，充电量、放电量、收益，充电量（绿电）占比、充电量（市电谷/深谷）占比、放电量（尖/峰）占比

注：需各单位提供储能充电量、放电量、收益，充电量（绿电）占比、充电量（市电谷/深谷）占比、放电量（尖/峰）占比

热泵：COP  供热量，耗电量；单位面积供热耗电量（需各园区录入供暖面积，建筑层高）；制热电耗占比（绿电）、制热电耗占比（市电尖/峰）

注：供暖面积：A万㎡，层高为Hm，折算供暖面积为A*H/3。例如：车间供暖面积1万㎡，层高15m，折算供暖面积为1*15/3=5万㎡。需各单位提供热泵制热电量、耗电量、录入供热面积和层高（可能一个单位有不同的层高）、制热电耗占比（绿电）、制热电耗占比（市电尖/峰）

光伏：光伏装机，发电量，有效发电小时数，消纳电量、消纳收益、消纳均价、消纳率，上网电量、上网收益、上网单价