## Sheet1
序号 一级功能
| 集控中心大屏 | 二级功能 零的国区分布与成效 零或站迎报脾与成带对比 | 功能细化 计如波入15个园区，21*I厂，基于G53蒸展示配区的地理 位置，零的设阶设(规划在建/已认证)展示集用后面新能源 、储6、绿电占比、直供螺电，磅放，磅挣放强度等数脚； 支持题达下站进入园区能旅督理系施，星现各功能相关 强及建应进应， | 备注 |  | 业务备注 对接各单位的能碳营理系统，能给就给， 不能丝给就先空档 | 异常数据记录下来就行
对外窗口，主要面均索导屋及企业参观对象
2 | 集中盖 | 指哪管控 | 1.对晋工厂，表单蚁款频块整件履示全带描标，及网比变化及 与标杆插对比情况(标杆插悦先取行业或国家面，投有的话系 峡自己计算基准值),需买考步优秀值、正常值，异驾值用不 同色. 可点击指标进入二版页面，二級页面新重相标计算的原始激 强，标的资化庄线， 设置铃常R际集功能：对于暂控际油动幅度过大，偏离基准 较大的月集到一起整体呈规，同时移指标计算对应的基砝激据 变化地呈现 2.对工厂各类管控指标进行同环比及始势分析，馈位异常瓶 及库国。 |  | 听 | 面定统一用零破工厂的招标来 考虑潜标异常阈值 建议：将异常指标原因去掉，或者给出知 识参考及判斯依据
带W工厂模C业务辑标藻中监控分
|  | 在城监测 | .经露单位自主上预单位验味及音重点用所识备，关疑工序的 耗实时数指(冰，中，气),集控懒行工厂整体和关键设备 多个堆实的用监测， 2.实时监测工厂新彩源当前发电功率、保耗九放功率、市电动率 及实时负荷等教报， | 实甜数据监测 | 1、经营单位宏观指标监测(新能票发电功率、储能充放功率、市电功率，负 荷功率、能源消耗量-支持查询能源类型、自动回星采集频率，下拉还是tab 看效果定) 2、重点用能设备在线监测(左侧树状结构展示，支持名称硬糊查询、查询能 耗类型) 3、关键工序在线监测(左圆树状结构屋示，支持名称横糊查询、查询能耗类 助 | 数据获取接口设计
|  | 学电监测 | 展示工厂直供爆电(断能源+交厢修电+购买康证形退，当日 朦 中 电 盖 、 摩 电 比 、 # 源 R , 生 质 经 营 单 蛇 级 电 据告 |  | 左侧树状结构，到工厂级，上方卡片属示直供撑电(光伏电直连)、外购 缪电，当日缪电用电量、缪电占比，新能源消纳率，下方展示爆电监测的 情：综电来源占比/趋势图、爆电/证台账流源、新能消纳，用图表的方 式隔示
3 |  | 开的构分析 | 基于各工厂缺期的中，气水，热汽等整B,展示些源消耗量 级占比，历史顺对比分析，支持按湖日/月/维度进行电、气 、水、蒸汽不同能摩介的占比交化同环比分听，占比雄势分 |  | 针对每个工厂的用能结构进行各个维应的对比对标，左侧有树状结构，到 厂级别，支持时间维度选择分析； 、电、气蒸汽。转换为tef站源总量占比.各自用量数据，讲状图，展 示当期数据，同时展示对应能源介员的网环比数据， hover星示 2.根据各白能源介质，根据其采集风聪，进行历史能毛数据的对比。双柱状 图或双条形图，能源转换为tre,水用 3、能源成本数据和用能惨结构一并分析属示，转换为tce的2原用量和费用占 比对比，双柱状图 | 只分析，不给结论
|  | 源度本分析 | 提供督经营单位的源成本款据(电热、水熟、气费，展示 各类源虚本占比情况，提件封陲不瓦经营单位的能源虚本 及分布比功帐 |  | 不要树结构了，提供时段对比选择，对比单位选择、对比数据志择，默认展 示全部单位的全部用能数据及费用，展示数据的方式用可视化的图表 |  | 产品型号、种类、产端 同产品的多家单位的时比 同产品不同时间段对比 产造按月度，季庶、年度来统计
| 被耗栽效分析 | 单 产 民 分 | 针对各焊营单位所然卧中层示婷合阳耗及产量数据，对单位产 品合新科进行网坏比分机及超勇分析，职跳运检异常单位产 品综合能瓶 |  | 树状结构，上方属示工厂的农观指标，助综合能耗，单位产值能耗。下方有 | 异常结构规则定义，单位产品综合能耗 群粒座(产品类彤、型号，批次/什十划?) 异常站构彩奥定义 产值的定义及颗粒度(技时间来还是按 的类别、型写等来)
按的弹介英重，对单位产品单的料进行胃环比分析及经势 分析，识院定位异常单位产品结合单耗
|  | 单位产值削托分析 | 十对各经营单位的产品分类所计产品的单位产值断放进行 罹示，分析产值罗第托数据交化趋势，对单位产通能耗进行同 环比及菇势分析， B位异常的单应产值柜 |  | 具体产品的产量，等 筛选条件，根据条件查询具体产品型号的具体指标，即单位产品合能耗，
|  | 对标管理 | 支持集出内备工厂关速编标(单托、螺电点比、硕扣技强度等 关键管控指5)的横向对标喊行业对标，用户可自定义时标 标、名城及对标间范围，系统自动生反畅潜力博名， 开提供M标趋男网比，系晚支持手动拍入豚杆值，进行标杆值 管 理 ， |  | 设置多个条件、多个tb页，进行产品型号、种类、产丝，同产品的多家单位 的对比，同产品不同时间段对比等维度的分析属示、对比对标
4 | 该管理 | 1 放 核 | 1.获取者工厂能警用放指，支持月度/寝/年度植面相联白 定义，引用放图子库中计监因子进行炬只排放量及单位产 值或单位产是的排放强童计监，并进行描故量的地势分析，识 剐异常排放量及排放爆度， 2.核公式可配置，可追瓶，自动校验款据充整性和一致性(单 位 ， 逻 哟 ) 。 |  |  | 该排放核师的要求、依据、颗粒度，是否 只算能弹的，是否需要各单位详细沟通和 情况收集
|  | 砌0放分析 | 1.支描形棒放源，能E原出型，左间等多性度新解砂触购度 2.描阴不的律度对排放量进行网坏比，累尸量短势分析，识别 排故变化的异南点及造成异淋非放的原因
|  | ?报告与核查支理 | 1.按照内查报告喷版自动生产排鼓报告，基于围标图定模版，历 年报告在断归档，支持对比分析；支持模控维护功糊 2.从理织面，汇集整理酸质算过程黏据，支露材料，支持导出 快第三方核查，支持第三方核查报告归管理助能 |  |  | 支持提版雄护功能
5 | 零及日评估 | 项日档案管理 | 支持零按场日值息维护，由备项日公司在蝴填酸场日基本信息 、节能技改。螺电酱代储能配置、投资与容量、关键节点日 期、预玩啡及收盐，并上傍相关附件，支持自助汇总，形成施 一顶日库。 包含实时监按模重及项品焊济效当评估模型，支持模型修放雌 |  |  | 轻济效益评估横型怎么构建、实施监控模型的霓求
|  | 模型置理 | 驴，模望版本管理，支降模生选代与历史国 支持按白市文质相白动计博光忧，储整，热票特零警箱目日的 济站兰(节费，收兰)复坪保效益(减冲量),内露行业标 准计算模型，可以计算项目投资回收期、R,非成本等经济 性指版，
家时蓝控与项日效兰坪估
|  | 四区向评估 | 受供霉研反区理旧进厢自评估页直，支持各云区在能勾选填服 读设素英成情况及当前注应，并可赔合理区已有能纸，碳 |  |  | 针对零碳国区的搭标进行对标，具体用哪个评价标准
数指白十算建设水平，系统按预应评估牌型生成炼合汗分及 进展可模化深示
6 | 施计报表 | 用 | 尊畅源实奶量及折标煤量(当量值/等价值可选),支持报表导出.
|  | 源流本报* | 统计各经营单位各新景总度本，产品产能源度本，支排同比 环比分桥，支持服表导出
|  | 概漂单服率 | 按产品大美，工厂、产陵生成月反单托报表，展示实际值B 标值同比值，支排报表内容的导出
7 | 理 | 芒蜜规配置 | 支持旅毛，单耗， E药效。项日效兰等维度白家文告警规 则.可针对集池，国区。工厂、关键识备等不国属圾黄活配置 。规期查置项包括：①鼓发条性—支持的描，读约间、恤 差率0网比/环比/与标开备差)等多种条件，支持多条件与 叹菱辆坦命；②色警切别——分为提示，警告、严重三级。可 关联不同的胜送聊整与必理连程；①常用规喷板一内置单 和延版，砌延配源，用相实墙，项目收兰异常等模饭，支持 一键三用及参数调整：@规期性生命周期管理—支持启用停用 复制，修改，,所有立更操作留德可血湖；⑧查持设置 规期性效封时间范围与透用对激，贝活透配不河业务场罩的名警
求 .
|  | 告警处理 | 声任人可在站璃认告警，完虚团环后告警状态更为“已处理 .贵供史出管面询与E5,支碍按处理状志，责任人弱 选，便于事后组湖与考城
|  | 告警班送 | 支持费通配置告警整送规则，确保告管及时艳达密任人，①牌 收范围配置：支持按角色(I厂管理员，节彬专员够、指定 人员，组5架构感告警型/设备范图配重建收对象，可设置 土送人与强人：③分吸推送第路：针对需示、警告、严重不 网切别告警配图差异化送筑断，参括推送渠道、蒸，超时 开圾期则(未膨队人白动升饭至上段);③多渠道排送：通过站 内纳息，企业断信，短信，邮件等多渠通实时阳选，严重店警 支持电话语音捍醒； |  |  | 告警处理是否需要电弱的人来处理? | 交互记录一下就行
8 | 基配置 | 意号权限 | 基于图低懒助实预旅一脉号与畅课管理，支持吸组R架 构地驴，提供预旧角色与自忠文角色，愤功概单红数范 (西区/I厂)进行阳粒庾模果控制，支持账导饥建，启用/ 沛用、密码管理
|  | 因子 | 护电力、潜力、然科等备类码推技因子，支持按国家/行业
标准导人及自定义录入，按年流喊版本号实现家版本井存与管 理，可指家历史酸据适用的因子燃本开一健重放，因子立更露 填可变更体猴开经审批后生效，支持版本国时比与按量导入导 出二
|  | 费价梗型 | 护电，气水、蒸汽等各类解原价档模型，支持分时电价。 险样气价，基本电热、需量电热等复杂计恰规则，支焊按生效 时间管理家版本价格方案，集图平台焕一维护井下发虚用， m 漂压本核直自动姆激对按价植方案。 | 无 |  | 成该部著在下愿单位端?他们用不用这个 原统
|  | 相结换工具 | .族的各类的所标准规系致，支好按国*标性画新及容板 本方案切模，系统自动计算不同方案下的总彬用差异，提供版 本时比告供决参考。 2、能源佐换工具：可进行能源不同单位之同的转编计算
|  | 换口配盟管理 | 支持维护各工厂子系炉的惊口连熔参数，包括内问地址 (URL)、协吸类型，认证方式(Taken/ApoKen)、请季地 时与重试单整，支持铭口李段蜘封配置，可将工厂侧字段映射 至平台标准字段，并配露单位验算与雌5接规购，提供接口 测试连。运行状态监控与异常告警，所有配置交更记录操作 日志，便于追魂
|  | 蜘国录入 | 开发放下招管理而面，支择名工厂人工录入无法谨过系帕 人的数据，按修不同角色分配系编和期实现龄的手动录入皮 用. |  |  | 录入连来录，得有个录入留口给下面
指8脉标肝库配置 指标屉示配置
9 | 西前助手 | 语音晚盟与指命三期 | 支持白走文除期词(如“小可学，通过麦克风脑收语音 细今并拂接为文字，识中英文混合指专，
|  | 指能问数 | 用广用自然高提沟(如上个月哪个工厂单托题离?本
时质面需示对坡图 表 ， 月排放进流妃间?“),系皖自动查询并语音播报晒果，同
|  | 语音页面跳站 | 语音命◆“切模集驾驶能 去天津工厂或查着电爆 产续”,原统自动族转至对痘页面，支持深后院转(直这设备 双报案) |  |  |  |  | 零碳工厂自评估、数据录
排被报表 、月救 摩院/生成 服， ，盖 足， 数、热六